Администрация  ЧУНОЯРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.  2018                                с.Чунояр                                          №      23 -П

«Об актуализации схемы теплоснабжения

муниципального образования Чуноярского сельсовета

Богучанского района Красноярского края»

Во исполнение требований статей 6, 23, 29 Федерального закона от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п.22 Требований  к порядку разработки схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ  от 22.02.2012г. № 154, руководствуясь статьями 7, п.1.4.   Устава Чуноярского сельсовета:

- Утвердить актуализированную схему теплоснабжения муниципального образования Чуноярского  сельсовета Богучанского района Красноярского края.

- Определить теплоснабжающей  организацией муниципального образования Чуноярского сельсовета Богучанского района Красноярского края  ОООУК «Богучанжилкомхоз»

- Определить единой теплоснабжающей организацией ООО УК «Богучанжилкомхоз»

- Контроль исполнения Постановления оставляю за собой.

- Опубликовать Постановление в газете «Чуноярские вести» и разместить на официальном сайте.

- Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава Чуноярского сельсовета                                            С.П.Мартынов

Приложение  к  Постановлению		                                                                       администрации  Чуноярского

сельсовета  № 23-П от 28.03.2018

Схема

теплоснабжения Чуноярского  сельсовета бОГУЧАНСКОГО района КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Чунояр   2019

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Оглавление………………………………………………………………………………2

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Чуноярского сельского поселения......………….…………………            ………………………………………………3

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей    ………………………………7

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя…………………………………..10

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению  источников тепловой энергии    …………………………………….10

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей……..13

Раздел 6. Перспективные топливные балансы……………………………………….14

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение             ………………………………………………………………………...15

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации                        ………………………………………………………………………………………….16

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии…………………………………………………………………………………16

Раздел 10. Решение по бесхозяйных тепловым сетям………………………..........17

Раздел 11. Программы  инвестиционных проектов                 ………….............17-20

Раздел 12. Схема тепловых   сетей  котельных ………………………………      20-23

Схема теплоснабжения Чуноярского сельского поселения

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Чуноярского сельского поселения.

1.1.Существующее состояние.

Посёлок Чунояр расположен на юге Богучанского района Красноярского края, на правом берегу реки Чуны в 12 километров от железнодорожной станции Чунояр.

Он относится к районам, приравненным к районам Крайнего Севера.

Посёлок Чунояр окружает богатый ландшафт, красивый вид излучины реки Чуны с крутого берега. До районного центра – с. Богучаны - 120 км. До краевого центра города Красноярска- 440 км.

Чуноярский сельсовет, административным центром которого является с. Чунояр, расположен в 120 км к югу от районного центра с. Богучаны. Сельсовет граничит на востоке с Осиновомысским сельсоветом и на остальной территории с территорией Богучанского муниципального района.

Село Чунояр размещается в южной части района на правых берегах рек: Чуна (Уда) и Еманчет.

Рельеф площадки спокойный, берега рек обрывистые. Село окружено лесом.

Из села выходят 2 дороги межмуниципального значения,  в восточном направлении дорога «Чунояр-Октябрьский» и в западном направлении дорога «Чунояр-Осиновый Мыс».

Теплоснабжение производственных объектов предприятий осуществляется от собственных котельных, размещенных на территории села.

- Теплоснабжающей организацией в п. Чунояр является ООО УК  «Богучанжилкомхоз».

- Протяженность тепловых сетей составляет:

Котельная №40 – 9364 м, из которых 8661 м – подземная прокладка, 703 м – надземная прокладка.

Котельная №44 – 6600м, тип прокладки подземная.

Примечание: Данные поменялись в вязи с проведенной инвентаризацией тепловых сетей по внутреннему распоряжению №417-п от 30.12.2015г.

- Тариф на тепловую энергию, установленный РЭК согласно приказа №225-п от 28.11.2017г, на  1 полугодие 2018г составляет 3985,98 руб, на 2 полугодие 2018г составляет 4046,02руб.

- Годовые объемы выработки тепловой энергии составляют:

Котельная №40 – Отопление 3060,25 Гкал/год; ГВС – 108,16 Гкал/год; 2002,95м3.

Котельная №44 – Отопление 2266,13 Гкал/год; ГВС – 107,95 Гкал/год; 1999,13м3

- Установленная мощность котельной №40:

Располагаемая– 6,0 Гкал/час;

Присоединенная – 2,2207 Гкал/час;

Свободная мощность – 3,7793Гкал/час.

- Установленная мощность котельной №44:

Располагаемая– 6,1 Гкал/час;

Присоединенная – 1,5839 Гкал/час;

Свободная мощность – 4,5161Гкал/час.

- Установленные котельные агрегаты на котельной №40:

КВ-РК-1,0 – 1 шт. – год установки 2003;

КВр-0,93- 2 шт. – год установки 2015;

КВ-1,0 – 2 шт. – год установки 2010.

КВ-РК-0,7 – 2 шт. – год установки 2001.

- Установленные котельные агрегаты на котельной №44:

КВ-1,5ШП- 3 шт. – год установки 2009;

КВ-1,6-95ШП – 1 шт. – год установки 2009.

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

| Элемент территориального деления | Этапы | Тепловая нагрузка, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление |  | Вентиляция |  | ГВС |  | ИТОГО |  |
|  |  | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления |
| Котельная №40 | 2015 | 5315,35 | - | - | - | 183,91 | - | 5499,26 | - |
|  | 2016 | 5315,35 | - | - | - | 183,91 | - | 5499,26 | - |
|  | 2017 | 5286,96 | - | - | - | 183,91 | - | 5470,87 | - |
|  | 2018 | 6350,16 | - | - | - | 183,91 | - | 5470,87 | - |
|  | 2019-2023 | 5286,96 | - | - | - | 117,42 | - | 5404,38 | - |
|  | 2024-2029 | 5286,96 | - | - | - | 117,42 | - | 5404,38 | - |
| Котельная №44 | 2015 | 3956,28 | - | - | - | 183,56 | - | 4139,84 | - |
|  | 2016 | 3886,59 | - | - | - | 183,56 | - | 4069,15 | - |
|  | 2017 | 3886,59 | - | - | - | 183,56 | - | 4069,15 | - |
|  | 2018 | 4776,39 | - | - | - | 144,24 | - | 4920,62 | - |
|  | 2019-2023 | 4776,39 | - | - | - | 144,24 | - | 4920,62 | - |
|  | 2024-2029 | 4776,39 | - | - | - | 144,24 | - | 4920,62 | - |

Объемы потребления тепловой энергии (мощности) и  теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах действия котельных №40,44 с учетом изменения производственной зоны и прироста потребления тепловой энергии,  с разделением по видам теплопотребления  представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Объемы потребления тепловой энергии (мощности) и  теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах действия котельных №40, 44 с учетом изменения производственной зоны и прироста потребления тепловой энергии,  с разделением по видам теплопотребления.

| Абонент | № котельной | Теплоноситель (по расчетам) |  | Отопление | Потери тепла в сетях потребит. | ИТОГО | Макс.час.нагр. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Отопление (по расчету) | Теплоноситель (по расчетам) | Потери тепла в сетях потр | ИТОГО (по расчету) Гкал/час |
|  |  | м3 / год | Гкал / год | Гкал / год | Гкал / год | Гкал / год | Гкал / час | Гкал / час | Гкал / час | Гкал / час |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| п. Чунояр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Чуноярского сельского совета | 40 | 8,4 | 0,54 | 87,40 | 0,00 | 87,94 | 0,033 | 0,000 | 0,000 | 0,033 |
| Библиотека МУК Богучанская поселенческая | 40 | 9 | 0,57 | 55,53 | 0,00 | 56,10 | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,021 |
| МУК СДК " Юность " Чунояр | 40 | 101,09 | 6,44 | 266,89 | 0,00 | 273,33 | 0,100 | 0,004 | 0,000 | 0,103 |
| МКОУ начальная школа | 40 | 78,26 | 4,99 | 41,38 | 0,00 | 46,37 | 0,015 | 0,003 | 0,000 | 0,018 |
| МКОУ СОШ №13 | 40 | 157,39 | 10,03 | 647,72 | 0,00 | 657,75 | 0,242 | 0,005 | 0,000 | 0,248 |
| Итого |  | 354,14 | 22,56 | 1098,92 | 0,00 | 1121,48 | 0,411 | 0,012 | 0,000 | 0,423 |
| Сторонние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Белова И.В. | 40 | 0 | 0 | 2,65 | 0,49 | 3,140 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| Водные ресурсы | 40 | 0 | 0 | 0 | 32,44 | 32,440 | 0,000 | 0,000 | 0,012 | 0,012 |
| Каймира | 40 | 15 | 0,9555 | 0 | 19,17 | 20,126 | 0,000 | 0,001 | 0,007 | 0,008 |
| Красилов ИП | 40 | 0 | 0 | 27,66 | 3,55 | 31,210 | 0,010 | 0,000 | 0,001 | 0,012 |
| КСК-Сервис ООО покупат | 40 | 1,8 | 0,11466 | 47,97 | 2,43 | 50,515 | 0,018 | 0,000 | 0,001 | 0,019 |
| Маслова Л.В. | 40 | 0 | 0 | 2,93 | 0 | 2,930 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| Почта России УФПС покуп | 40 | 4,2 | 0,26754 | 23,47 | 1,94 | 25,678 | 0,009 | 0,000 | 0,001 | 0,010 |
| Прокопович Н.В. ИП | 40 | 0 | 0 | 0 | 15,63 | 15,630 | 0,000 | 0,000 | 0,006 | 0,006 |
| Рукосуев В.И. ИП | 40 | 0 | 0 | 10,46 | 0 | 10,460 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| Сибирьтелеком ОАО покупат | 40 | 0 | 0 | 3,71 | 0 | 3,710 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| Терехова "Макс" | 40 | 15,77 | 1,004549 | 6,16 | 4,4 | 11,565 | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,004 |
| УК Богучанжилкомхоз | 40 | 0 | 0 | 19,78 | 0 | 19,780 | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,007 |
| УПИРОВА Н.М. | 40 | 0 | 0 | 2,3 | 0 | 2,300 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| Яремич "Ясень 1" | 40 | 0 | 0 | 29,28 | 2,87 | 32,150 | 0,011 | 0,000 | 0,001 | 0,012 |
| ООО «ОЛТАТ» | 40 | 0,6 | 0,03822 | 2,13 | 3,41 | 5,578 | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,002 |
| Аптека № 51 | 40 | 1,8 | 0,11466 | 9,4 | 0 | 9,515 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| Итого |  | 39,17 | 2,11 | 501,58 | 67,3 | 276,725 | 0,070 | 0,001 | 0,032 | 0,104 |
| Собственные потребители |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Административное здание, гараж | 40 | 0 | 0 | 166,55 | 0 | 166,55 | 0,0623 | 0 | 0 | 0,0623 |
| Итого |  | 0 | 0 | 166,55 | 0 | 166,55 | 0,0623 | 0 | 0 | 0,0623 |
| Население | 40 | 1455,993 | 92,75 | 4471,397 | 44,41 | 4608,55 | 1,67 | 0,05 | 0,02 | 1,74 |
| Итого |  | 1455,99 | 92,75 | 4471,40 | 44,41 | 4608,55 | 1,67 | 0,05 | 0,02 | 1,74 |
| Итого по Котельная № 40 ЧУНОЯР |  | 1849,30 | 117,42 | 6238,45 | 111,71 | 6173,31 | 2,22 | 0,06 | 0,05 | 2,33 |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Противопожарная охрана КГБУ | 44 | 0 | 0 | 69,9 | 0 | 69,9 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| Итого |  | 0 | 0 | 69,9 | 0 | 69,9 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Детский сад Чунояр №1 Буратино | 44 | 458,21 | 29,18798 | 304,21 | 0 | 333,40 | 0,11 | 0,02 | 0,00 | 0,13 |
| Итого |  | 458,21 | 29,19 | 304,21 | 0,00 | 333,40 | 0,11 | 0,02 | 0,00 | 0,13 |
| Сторонние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водные ресурсы | 44 | 0 | 0 | 0 | 20,18 | 20,18 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 |
| Овчинникова Т.С. ИП | 44 | 10,08 | 0,64 | 22,23 | 1,78 | 24,65 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Сбербанк РФ покупат | 44 | 0 | 0,00 | 16,76 | 0,00 | 16,76 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| КрайДЭО покупат | 44 | 0 | 0,00 | 4,62 | 47,96 | 52,58 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| Супонев К.И. ИП | 44 | 0 | 0,00 | 42,71 | 0,00 | 42,71 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Итого |  | 10,08 | 0,64 | 86,32 | 69,92 | 156,88 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,06 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдел внутренних дел по Богучанскому району Красно | 44 | 0 | 0 | 98,66 | 0 | 98,66 | 0,037 | 0,000 | 0,000 | 0,037 |
| Итого |  | 0 | 0 | 98,66 | 0 | 98,66 | 0,037 | 0,000 | 0,000 | 0,037 |
| Население | 44 | 1796,03 | 114,41 | 4102,82 | 44,56 | 4261,78 | 1,54 | 0,06 | 0,02 | 1,61 |
| Итого |  | 1796,03 | 114,41 | 4102,82 | 44,56 | 4261,78 | 1,54 | 0,06 | 0,02 | 1,61 |
| Итого по Котельная № 44 ЧУНОЯР |  | 2264,32 | 144,24 | 4661,91 | 114,48 | 4920,62 | 1,74 | 0,08 | 0,04 | 1,87 |
| Итого по Чунояр |  | 4113,62 | 261,65 | 10900,35 | 226,19 | 11093,93 | 3,96 | 0,14 | 0,09 | 4,20 |

Тарифы теплоснабжающих организаций.

| № п/п | Реестр теплоснабжающих организаций на 2018 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование предприятия | Тариф, установленный РЭК на 1 полугодие 2018г. (руб.) |
| Тепловая энергия |  |  |
| 1. | ООО УК «Богучанжилкомхоз» | 3985,98 на 2 полугодие 2018г(руб) 4046,02 |

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

п.2.1.Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения Чуноярского сельсовета можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в поселке с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения Чуноярского сельсовета отражен в таб. 2.2 «Максимально удаленные точки подключения потребителей от источника подачи тепловой энергии», превышение данного радиуса будет являться нецелесообразным по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

п. 2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения котельных №40,44, представлены в приложении 1

2.3.Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Поселение не газифицировано. Поэтому большая часть индивидуальных жилых домов оборудовано отопительными печами, работающими на твердом топливе (дрова, отходы лесопиления - горбыль).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

Среднегодовая выработка тепла индивидуальными источниками теплоснабжения ориентировочно составляет 14185,44Гкал/год.

п. 2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии представлены в таблице 3.

Таблица 3 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Нагрузка потребителей, Гкал/ч | Тепловые потери в тепловых сетях. Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка (с учётом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | Дефициты тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч | Тепловая мощность источников тепловой энергии нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №40 | 6,0 | 6,0 | 0,033 | 2,33 | 0,40643 | 2,73643 | - | 5,967 |
| Котельная №44 | 6,1 | 5,35 | 0,0241 | 1,87 | 0,281 | 2,151 | - | 5,3259 |

2.5.Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной | Затраты на собственные нужды (Гкал/ч) |  |
| --- | --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| Котельная № 40 с.Чунояр ул.Северная 27 | 0,0363 | - |
| Котельная № 44 с.Чунояр ул.Набережная, 2а,стр.5 | 0,026 |  |

2.6.Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника (Гкал/ч) | Мощность тепловой энергии нетто (Гкал/ч) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Котельная № 40 с. Чунояр | 6,0 | 6,0 | - |
| Котельная № 44 с.Чунояр | 6,1 | 6,1 | - |
| Итого: | 12,92 | 12,92 | - |

Потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь.

| Наименование котельной | Потери тепловой энергии при передаче (Гкал) | Затраты на компенсацию потерь ТЭ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 40 с. Чунояр Котельная № 44 с.Чунояр | 65,7 60,55 |  |
| Всего: | 126,25 |  |

2.7. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей (Гкал/ч) |
| --- | --- |
| Котельная № 40 с. Чунояр Котельная № 44 с.Чунояр | нет |

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

3.1. Сумма баланса производительности максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими    установками потребителей равняется 263,11 м3.

- Котельная № 40  с. Чунояр  = 480,38

- Котельная № 44 с.Чунояр = 344,93

Итого:       882,71

В перспективе баланс теплоносителя не изменится, так как изменение схемы территориального планирования и строительство новых сетей теплоснабжения на территории Чуноярского сельсовета не планируется.

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

п. 4.1. Предложений по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемой территории поселения,  для которой отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии не имеем.

п. 4.2 Предложений по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии не имеем.

п.4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения не имеем

4.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных отсутствуют, ввиду отсутствия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Мер по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии не предусматривается.

п.4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусматриваются.

п. 4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа не предусматриваются.

п.4.7. Мер о распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки в зонах действия котельных №40,44 не предусматривается.

п.4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для котельных №40,44 представлен в приложении №2

/

п. 4.9. Предложений по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей не имеем.

Раздел 5.Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

п.5.1. Предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) не имеем.

п.5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку не имеем.

п.5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не имеем.

п.5.4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных представлены в таблице 6.

Таблица 6 - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования  и нормативной надежности системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных

| № п/п | Наименование котельной | Наименование мероприятия | Цель реализации мероприятия | Стоимость реализации мероприятия,.руб | Срок реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №40 | Реконструкция участков теплосети от котельной, протяженностью 949м | С целью восстановления эксплуатационных свойств теплосетей и повышения надежности функционирования, для обеспечения надежного и бесперебойного теплоснабжения жилого сектора и уменьшения тепловых потерь, при транспортировке теплоносителя, за счет улучшения эксплуатационных свойств теплоизоляции на трубопроводах | 2000000 2000000 2200000 2200000 | 2022, 2025, 2034, 2039, |
| 2 | Котельная №44 | Реконструкция участков теплосети от котельной, протяженностью 265м |  | 1700000 1700000 1100000 | 2019, 2029, 2034, |

п.5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения представлены в таблице 7

Таблица 7 - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.

| № п/п | Наименование котельной | Наименование мероприятия | Цель реализации мероприятия | Стоимость реализации мероприятия, тыс.руб | Срок реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №40 | Капитальный ремонт участка сетей тепло-водоснабжения от теплового колодца 40ТК21 до 40ТК3723 по ул. Партизанская | С целью восстановления эксплуатационных свойств теплосетей и повышения надежности функционирования, для обеспечения надежного и бесперебойного теплоснабжения жилого сектора и уменьшения тепловых потерь, при транспортировке теплоносителя, за счет улучшения эксплуатационных свойств теплоизоляции на трубопроводах | 975,80 | - |
| 2 |  | Оптимизация участка сети тепло – водоснабжения от ж/д №5 до здания с/администрации по ул. Береговая |  | 161,50 | - |
| 3 |  | Капитальный ремонт сетей тепло - водоснабжения по ул. Партизанская (40ТК9- 40ТК10) |  | 340 | - |
| 4 |  | Капитальный ремонт участка сетей тепло-водоснабжения от теплового колодца 40ТК38 до 40ТК82 по ул. Химиков |  | 336,60 | - |
| 5 |  | Капитальный ремонт участка сетей тепло-водоснабжения от теплового колодца 40ТК84 до 40ТК39 по ул. Химиков |  | 204 | - |
| 6 |  | Капитальный ремонт участка сетей тепло-водоснабжения от теплового колодца 40ТК53 до ж/д №7 по ул. Совхозная |  | 153 | - |
| 1 | Котельная №44 | Капитальный ремонт участка сетей тепло-водоснабжения от теплового колодца 44ТК61 до 44ТК62 с вводами ул. Молодежная | С целью восстановления эксплуатационных свойств теплосетей и повышения надежности функционирования, для обеспечения надежного и бесперебойного теплоснабжения жилого сектора и уменьшения тепловых потерь, при транспортировке теплоносителя, за счет улучшения эксплуатационных свойств теплоизоляции на трубопроводах | 187 | - |

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

6.1. Годовые объемы выработки тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам потребления, существующие затраты тепловой мощности на собственные нужды котельной, потери тепловой энергии в тепловых сетях  по котельной №40,44 представлены в таблице 5.

Таблица 5 - Годовые объемы выработки тепловой энергии (мощности), теплоносителя, существующие затраты тепловой мощности на собственные нужды котельной, потери тепловой энергии в тепловых сетях

| Котельная №40 |  |
| --- | --- |
|  | Гкал/год |
| Выработка тепловой энергии | 8053,92 |
| Собственные нужды котельной | 193,27 |
| Нормативные тепловые потери | 2389,78 |
| Котельная № 44 |  |
| Выработка тепловой энергии | 5719,33 |
| Собственные нужды котельной | 141,58 |
| Нормативные тепловые потери | 1650,18 |

6.2.Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, городского округа по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе.

Таблица 8 - Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

| Наименование источника тепловой энергии (номер, адрес) | Тип топлива | Вид топлива | Этапы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 - 2023 | 2024 - 2029 |
| Котельная №40 | основное | Уголь | 4681,278 | 4419,8 | 4419,8 | 4397,2 | 4397,2 | 4397,2 |
|  | резервное | - | - | - | - | - | - | - |
|  | аварийное | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №44 | основное | Уголь | 2985,688 | 3025,09 | 3025,09 | 2924,67 | 2924,67 | 2924,67 |
|  | резервное | - | - | - | - | - | - | - |
|  | аварийное | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 7. Финансовое вложение в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе представлены в таблице 9.

Таблица 9- Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

| Наименование мероприятия | Всего капитальных вложений, тыс.руб. | Капитальные вложения по этапам (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 - 2021 |
| Мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 2000 | - | 0 | 0 | 2000 | 21900 |

7.2 Предложения по величине необходимых вложений в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей.

|  | № п/п | Наименование источников |  | Стоимость (тыс. руб.) |  |  |  |  | План реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Проекты по реконструкции, модернизации, строительству тепловых источников. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Реконструкция котельной |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -бюджетное финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Затраты по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 | Реконструкция теплосетей к котельной № 40 в с. Чунояр, протяженностью 80 п.м. в 2015 году |  | 1200 |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.1 2.2.2. | Реконструкция тепловых сетей к котельной № 44в с. Чунояр, протяженностью 197 п.м. в 2015 году Замена тепловых сетей села Чунояр протяженность 15257 п.м. |  | 2955 228855 |  |  |  |  | 2955 228855 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: |  | 233010 |  |  |  |  | 233010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -бюджетное финансирование |  | 233010 |  |  |  |  | 233010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Затраты по прочим расходам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 | Произвести гидравлический расчет тепловой сети по котельной, с последующим шайбированием потребителей |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -бюджетное финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: суммарные затраты в том числе по источникам |  | 233010 |  |  |  |  | 233010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -бюджетное финансирование |  | 233010 |  |  |  |  | 233010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Чунояр (котельная №40) |  |  | Мероприятия 2. Реконструк- ция(модернизация),ремонт объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.235. |  |  | Ремонт здания котельной и гаража |  | предложение ОКК | ед. |  | 1 |  | 525.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525.00 |  |
| 1.2.236. |  |  | Проектирование и монтаж узла учета тепловой энергии |  | закон №261-ФЗ, приказ Минэнерго РФ №103 | ед. |  | 1 |  | 500.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |  |
| 1.2.237. |  |  | Реконструкция котельной |  | предложение ОКК | этап |  | 1-2. |  | 60000.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60000.00 |  |
| 1.2.238. |  |  | Ремонт сетей тепло- водоснабжения по ул.Октябрьская от 40ТК40 -до 40ТК70 |  | предложение ОКК | м.п. |  | 275 |  | 2231.354 |  | 2231.354 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1.2.239. |  |  | Замена ветхого участка сети тепло- водоснабжения ул. Партизанская (от 40ТК21-до 40ТК23) |  | предложение ОКК | м.п. |  | 574 |  | 975.80 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 975.80 |  |
| 1.2.240. |  |  | Оптимизация участка сети тепло- водоснабжения от ж/д №5-до с/администрации по ул. Береговая |  | предложение ОКК | м.п. |  | 95 |  | 161.50 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.50 |  |
| 1.2.241. |  |  | Замена ветхого участка сети тепло- водоснабжения ул.Партизанская (от 40ТК9-до 40ТК10) |  | предложение ОКК | м.п. |  | 200 |  | 340.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.00 |  |
| 1.2.242. |  |  | Замена ветхого участка сети тепло- водоснабжения ул.Химиков (от 40ТК38-до 40ТК82) |  | предложение ОКК | м.п. |  | 198 |  | 336.60 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.60 |  |
| 1.2.243. |  |  | Замена ветхого участка сети тепло- водоснабжения ул.Химиков (от 40ТК84-до 40ТК39) |  | предложение ОКК | м.п. |  | 120 |  | 204.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.00 |  |
| 1.2.244. |  |  | Замена ветхого участка сети тепло- водоснабжения ул.Совхозная (от 40ТК53-до ж/д №7) |  | предложение ОКК | м.п. |  | 90 |  | 153.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.00 |  |
| 1.2.245. |  |  | Оптимизация сетей ул. Химиков и ул. Береговой |  | предложение ОКК | м.п. |  | 140 |  | 238.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.00 |  |
|  |  |  | п.Чунояр (котельная №44) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.247. |  |  | Устройство ограждающих конструкций вокруг территории котельной |  | предложение ОКК | ед. |  | 1 |  | 300.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |  |
| 1.2.248. |  |  | Ремонт сетей тепло- водоснабжения (ввод в помещение детского сада "Буратино") |  | предложение ОКК | м.п. |  | 30 |  | 297.612 |  | 297.612 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1.2.249. |  |  | Замена ветхого участка сети водопровода от водобашни №70 до ТК36 ул. Советская |  | предложение ОКК | м.п. |  | 110 |  | 187.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.00 |  |
| 1.2.250. |  |  | Замена ветхого участка сети тепло- водоснабжения от 44ТК61-до 44ТК62 (с вводами) ул.Молодежная |  | предложение ОКК | м.п. |  | 180 |  | 306.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306.00 |  |
| 1.2.251. |  |  | Замена ветхого участка сети тепло- водоснабжения ул.Комсомольская (от 44ТК72-до ж/д №1) |  | предложение ОКК | м.п. |  | 110 |  | 187.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.00 |  |
| 1.2.252. |  |  | Замена вводов в ж/д по ул.Советская |  | предложение ОКК | м.п. |  | 340 |  | 578.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 578.00 |  |
| 1.2.253. |  |  | Замена ввода в детский сад по ул.Партизанская |  | предложение ОКК | м.п. |  | 35 |  | 59.50 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.50 |  |
| 1.2.254. |  |  | Обустройство септика для бытовых и хозяйственных сточных вод |  | предложение ОКК | ед. |  | 1 |  | 100.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |  |

Примечание: Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

Определить  единой  теплоснабжающей  организацией на территории с.Чунояр является     ООО УК « Богучанжилкомхоз».

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не планируется.

Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям.

На территории Чуноярского сельсовета Богучанского муниципального района

бесхозяйные  объекты   тепловых  сетей    отсутствуют.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Богучанского района Красноярского края на период 2016-2020 годы с перспективой до 2032 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Раздел 11. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | № п/п |  | Наименование цели /задачи/ мероприятия |  |  |  | Обоснование |  |  |  |  |  |  | Един. изм. |  |  |  | Натуральный показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем финансирования (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  |  | 2020 год |  |  | 2021-2032 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Чуноярского сельсовета Богучанского района Красноярского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цель программы: Обеспечение надежности, энергетической эффективности и развития объектов коммунального назначения, повышение качества коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | Задача 1. Повышение надежности и развитие объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  | Мероприятие 1. Строительство, реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | с. Чунояр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.27. |  |  |  |  |  | Реконструкция котельной № 44 с доведением мощности до 7,0 Гкал/час за счет установки дополнительного котла. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | генплан |  |  |  | ед. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | определение финансовых затрат на стадии проектирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.28. |  |  |  |  |  | Строительство сетей теплоснабжения к проектируемым объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | генплан |  |  |  | м.п. |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | определение финансовых затрат на стадии проектирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.29. |  |  |  |  |  | Реконструкция существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | схема т/с |  |  |  | м.п. |  |  |  | 15534 |  |  |  |  |  |  |  | 233010.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 233010.00 |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Чунояр о котельная №40) |  |  |  |  |  |  | Мероприятия 2. Реконструкция(модернизация),ремонт объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.235. |  | Ремонт здания котельной и гаража |  |  |  |  |  |  |  | предложение ОКК |  | ед. |  | 1 |  |  |  |  |  | 525.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 525.00 |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.236. |  | Проектирование и монтаж узла учета тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  | закон №261-ФЗ, приказ Минэнерго РФ №103 |  | ед. |  | 1 |  |  |  |  |  | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.237. |  | Реконструкция котельной |  |  |  |  |  |  |  | предложение ОКК |  | этап |  | 1-2. |  |  |  |  |  | 60000.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60000.00 |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.238. |  | Ремонт сетей тепло- водоснабжения по ул.Октябрьская от 40ТК40 -до 40ТК70 |  |  |  |  |  |  |  | предложение ОКК |  | м.п. |  | 275 |  |  |  |  |  | 2231.354 |  |  |  |  |  |  |  | 2231.354 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.239. |  | Замена ветхого участка сети тепло- водоснабжения ул. Партизанская (от 40ТК21-до 40ТК23) |  |  |  |  |  |  |  | предложение ОКК |  | м.п. |  | 574 |  |  |  |  |  | 975.80 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 975.80 |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.240. |  | Оптимизация участка сети тепло- водоснабжения от ж/д №5-до с/администрации по ул. Береговая |  |  |  |  |  |  |  | предложение ОКК |  | м.п. |  | 95 |  |  |  |  |  | 161.50 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161.50 |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.241. |  | Замена ветхого участка сети тепло- водоснабжения ул.Партизанская (от 40ТК9-до 40ТК10) |  |  |  |  |  |  |  | предложение ОКК |  | м.п. |  | 200 |  |  |  |  |  | 340.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340.00 |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.242. |  | Замена ветхого участка сети тепло- водоснабжения ул.Химиков (от 40ТК38-до 40ТК82) |  |  |  |  |  |  |  | предложение ОКК |  | м.п. |  | 198 |  |  |  |  |  | 336.60 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336.60 |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.243. |  | Замена ветхого участка сети тепло- водоснабжения ул.Химиков (от 40ТК84-до 40ТК39) |  |  |  |  |  |  |  | предложение ОКК |  | м.п. |  | 120 |  |  |  |  |  | 204.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204.00 |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.244. |  | Замена ветхого участка сети тепло- водоснабжения ул.Совхозная (от 40ТК53-до ж/д №7) |  |  |  |  |  |  |  | предложение ОКК |  | м.п. |  | 90 |  |  |  |  |  | 153.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153.00 |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.245. |  | Оптимизация сетей ул. Химиков и ул. Береговой |  |  |  |  |  |  |  | предложение ОКК |  | м.п. |  | 140 |  |  |  |  |  | 238.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238.00 |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | с.Чунояр (котельная №44) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.247. |  | Устройство ограждающих конструкций вокруг территории котельной |  |  |  |  |  |  |  | предложение ОКК |  | ед. |  | 1 |  |  |  |  |  | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.248. |  | Ремонт сетей тепло- водоснабжения (ввод в помещение детского сада "Буратино") |  |  |  |  |  |  |  | предложение ОКК |  | м.п. |  | 30 |  |  |  |  |  | 297.612 |  |  |  |  |  |  |  | 297.612 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.249. |  | Замена ветхого участка сети водопровода от водобашни №70 до ТК36 ул. Советская |  |  |  |  |  |  |  | предложение ОКК |  | м.п. |  | 110 |  |  |  |  |  | 187.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187.00 |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.250. |  | Замена ветхого участка сети тепло- водоснабжения от 44ТК61-до 44ТК62 (с вводами) ул.Молодежная |  |  |  |  |  |  |  | предложение ОКК |  | м.п. |  | 180 |  |  |  |  |  | 306.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 306.00 |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.251. |  | Замена ветхого участка сети тепло- водоснабжения ул.Комсомольская (от 44ТК72-до ж/д №1) |  |  |  |  |  |  |  | предложение ОКК |  | м.п. |  | 110 |  |  |  |  |  | 187.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187.00 |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.252. |  | Замена вводов в ж/д по ул.Советская |  |  |  |  |  |  |  | предложение ОКК |  | м.п. |  | 340 |  |  |  |  |  | 578.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 578.00 |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.253. |  | Замена ввода в детский сад по ул.Партизанская |  |  |  |  |  |  |  | предложение ОКК |  | м.п. |  | 35 |  |  |  |  |  | 59.50 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59.50 |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.254. |  | Обустройство септика для бытовых и хозяйственных сточных вод |  |  |  |  |  |  |  | предложение ОКК |  | ед. |  | 1 |  |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 12.