КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ЧУНОЯРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА

ЧУНОЯРСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

- 25.11.2022		                                  с.Чунояр                                           № 46/197

Об утверждении Программы  комплексного

развития  систем коммунальной инфраструктуры

Чуноярского сельсовета Богучанского района

Красноярского края до 2032 года

В целях обеспечения комплексного развития коммунальной инфраструктуры Чуноярского сельсовета  с учётом потребностей жилищного строительства, повышения качества коммунальных услуг и улучшения экологической безопасности  , в  соответствии  с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь со ст.,ст. 25, 27  Устава Чуноярского сельсовета Богучанского района, Чуноярский сельский Совет депутатов

Р Е Ш И Л :

1.Утвердить Программу комплексного  развития  систем коммунальной инфраструктуры  Чуноярского сельсовета Богучанского района Красноярского края до 2032 года, согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования  в печатном издании «Чуноярские вести» и подлежит размещению на  официальном сайте Чуноярского сельсовета в сети Интернет.

Председатель сельского

Совета депутатов                                                                                           Н.П.Луцкевич

Глава сельсовета                                                                                             П.В.Тарасов

Утверждён

Решением Чуноярского сельского

Совета депутатов от 28.11.2022 №46/197

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУНОЯРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ДО 2032 ГОДА

Разработчик:

Индивидуальный предприниматель       __________________Жеребцова М.А.

с. Чунояр2022год

СОДЕРЖАНИЕ

1.ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ

|  | Введение |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Паспорт программы |  |
| 2 | Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры |  |
| 2.1 | Основные показатели системы водоснабжения |  |
| 2.2 | Основные показатели системы водоотведения |  |
| 2.3 | Основные показатели системы теплоснабжения |  |
| 2.4 | Основные показатели электроснабжения |  |
| 2.5 | Основные показатели системы газоснабжения |  |
| 2.6 | Основные показатели системы захоронения (утилизации) ТКО |  |
| 2.7 | Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей |  |
| 3. | Перспективы развития Чуноярского сельсовета и прогноз спроса на коммунальные ресурсы |  |
| 3.1 | Динамика и прогноз численности населения |  |
| 3.2 | Прогноз развития промышленности |  |
| 3.2 | Прогноз развития застройки |  |
| 4. | Прогноз спроса на коммунальные ресурсы |  |
| 5 | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры Чуноярского сельсовета |  |
| 5.1 | - Критерии доступности для населения коммунальных услуг |  |
| 5.2 | Целевые показатели потребления населением Чуноярского сельсовета каждого вида коммунального ресурса |  |
| 5.3. | Показатели качества коммунальных ресурсов |  |
| 5.4. | Показатели степени охвата потребителей приборами учета |  |
| 6. | - Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей |  |
| 6.1. | - Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения |  |
| 7 | - Управление Программой |  |

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИЛЫ К ПРОГРАММНОМУ

ДОКУМЕНТУ

| I. | Общие положения |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Краткая характеристика сельсовета |  |
| 2. | Прогноз численности и состава населения |  |
| 3. | Прогноз развития промышленности |  |
| 4. | Прогноз развития застройки |  |
| 5. | Прогноз изменения доходов населения |  |
| 6. | Прогноз спроса на коммунальные ресурсы |  |
| II. | Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры |  |
| 2.1. | Анализ существующего состояния систем электроснабжения |  |
| 2.1.1 | Институциональная структура |  |
| 2.1.2 | Характеристика системы электроснабжения |  |
| 2.1.3 | Баланс мощности ресурса |  |
| 2.1.4 | Доля поставки ресурса по приборам учета |  |
| 2.1.5 | Зоны действия источников ресурсов |  |
| 2.1.6 | Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов |  |
| 2.1.7 | Надежность работы системы |  |
| 2.1.8 | Качество поставляемого ресурса |  |
| 2.1.9 | Воздействие на окружающую среду |  |
| 2.1.10 | Тарифы, плата за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса. |  |
| 2.1.11 | Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения |  |
| 2.2 | Анализ существующего состояния системы газоснабжения |  |
| 2.3 | Анализ существующего состояния системы водоснабжения |  |
| 2.3.1 | Институциональная структура |  |
| 2.3.2 | Характеристика системы водоснабжения |  |
| 2.3.3 | Балансы мощности и ресурса |  |
| 2.3.4 | Доля поставки ресурса по приборам учета |  |
| 2.3.5 | Зоны действия источников ресурсов |  |
| 2.3.6 | Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по муниципальному образованию |  |
| 2.3.7 | Надежность работы системы водоснабжения |  |
| 2.3.8 | Качество поставляемого ресурса |  |
| 2.3.9 | Воздействие на окружающую среду |  |
| 2.3.10 | Тарифы, плата за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса |  |
| 2.4 | Анализ существующего состояния системы водоотведения |  |
| 2.4.1 | Институциональная структура |  |
| 2.4.2 | Характеристика системы водоотведения |  |
| 2.4.3 | Балансы мощности и ресурса |  |
| 2.4.4 | Доля поставки ресурса по приборам учета |  |
| 2.4.5 | Зоны действия источников ресурсов |  |
| 2.4.6 | Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по муниципальному образованию |  |
| 2.4.7 | Надежность работы системы водоснабжения |  |
| 2.4.8 | Качество поставляемого ресурса |  |
| 2.4.9 | Воздействие на окружающую среду |  |
| 2.4.10 | Тарифы, плата за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса |  |
| 2.5 | Анализ существующего состояния системы теплоснабжения |  |
| 2.5.1 | Институциональная структура |  |
| 2.5.2 | Характеристика системы теплоснабжения |  |
| 2.5.3 | Балансы мощности и ресурса |  |
| 2.5.4 | Доля поставки ресурса по приборам учета |  |
| 2.5.5 | Зоны действия источников ресурсов |  |
| 2.5.6 | Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по муниципальному образованию |  |
| 2.5.7 | Надежность работы системы теплоснабжения |  |
| 2.5.8 | Качество поставляемого ресурса |  |
| 2.5.9 | Воздействие на окружающую среду |  |
| 2.5.10 | Тарифы, плата за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса |  |
| 2.6 | Анализ существующего состояния системы сбора и утилизации ТКО |  |
| 2.6.1 | - Характеристика системы захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО) |  |
| 2.6.2 | Влияние на окружающую среду |  |
| 2.6.3 | Расчет перспективных количеств образующихся отходов |  |
| 2.6.4 | Анализ существующего положения территориальной схемы обращения с отходами |  |
| 2.6.5 | Предложения по модернизации систем сбора, транспортировки и сортировки отходов |  |
| III. | Перспективы развития Чуноярского сельсовета и прогноз спроса на коммунальные ресурсы |  |
| 3.1 | Количественное определение перспективных показателей развития городского поселения |  |
| 3.2 | Прогноз спроса на коммунальные ресурсы |  |
| IV. | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры |  |
| 4.1 | Показатели надежности функционирования каждой системы коммунальной инфраструктуры, перспективы их развития, а также показатели качества коммунальных ресурсов |  |
| 4.2 | Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, тепло-, водоснабжение и водоотведение новых объектов капитального строительства |  |
| 4.3 | Мероприятия, направленные на повышение надежности электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения и качества коммунальных ресурсов |  |
| 4.4. | Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, тепло-, водоснабжение и водоотведения |  |
| 4.5. | Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории Чуноярского сельсовета, с учетом достижения организациями, осуществляющими электро-, водоснабжение и водоотведение, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду |  |
| 4.6. | Мероприятия, предусмотренные программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Чуноярского сельсовета |  |
| 4.7. | Действующие тарифы, утвержденные уполномоченным органом |  |
| 4.7.1 | Действующие тарифы на услуги по передаче электрической энергии 4.7.1. Действующие тарифы на услуги по передаче электрической энергии |  |
| 4.7.2 | Действующие тарифы на услуги теплоснабжения |  |
| 4.7.3 | Действующие тарифы на услуги по водоснабжению |  |
| 4.7.4 | Действующие тарифы на услуги по водоотведению |  |
| 4.7.5 | Действующие тарифы на услуги по сбору и вывозу ТКО |  |
| 4.8 | Оценка доступности для абонентов и потребителей платы за коммунальные услуги, в том числе оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, с учетом затрат на реализацию программы на соответствие критериям доступности |  |
| V. | Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение показателей |  |
| VI. | Источники инвестиций, управление программой |  |
|  | Заключение |  |

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Чуноярского сельсовета Богучанского района Красноярского края до 2032 года (далее –Программа) разработана в соответствии с основными направлениями развития Чуноярского сельсовета, предусмотренными Генеральным планомЧуноярского сельсовета, прогнозом социально-экономического развития поселения.

Правовой основой для разработки Программы являются следующие нормативные документы:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

2. Федеральный закон от 27.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на перспективный период является важнейшим инструментом, обеспечивающим развитие коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышающим качество производимых для потребителей коммунальных услуг, а также способствующим улучшению экологической ситуации на территории муниципального образования.

В частности, для Чуноярского сельсовета Программа является:

- инструментом комплексного управления и оптимизации развития системы коммунальной инфраструктуры, т.к. позволяет увязать вместе по целям и темпам развития коммунальные системы поселения, выявить проблемные точки и в условиях ограниченности ресурсов оптимизировать их для решения наиболее острых проблем Чуноярского сельсовета;

- инструментом управления (в том числе посредством мониторинга) предприятиями всех форм собственности, функционирующими в коммунальной сфере, т.к. позволяет влиять на планы развития и мотивацию этих организаций в интересах Чуноярского сельсовета, а также с помощью системы мониторинга оценивать и контролировать деятельность данных организаций;

- необходимой базой для разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

- механизмом эффективного управления муниципальными расходами, т.к. позволяет выявить первоочередные задачи Чуноярского сельсоветав сфере развития коммунальной инфраструктуры, а также выявить реальные направления расходов предприятий, функционирующих в коммунальной сфере;

- необходимое условие для получения финансовой поддержки на федеральном уровне.

Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков.

В основу формирования и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Чуноярского сельсовета положены следующие принципы:

- целеполагания – мероприятия и решения Программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- системности – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы;

- комплексности - формирование Программы развития коммунальной инфраструктуры во взаимосвязи с различными целевыми Программами (федеральными, областными, муниципальными), реализуемыми на территории Чуноярского сельсовета.

Таким образом, Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Чуноярского сельсовета представляет собой увязанный по целям, задачам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Чуноярского сельсовета на период 2022-2032 гг., а также содержит перспективные мероприятия, сроки реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств. Основополагающим аспектом Программы является, система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены механизмы реализации основных ее направлений, ожидаемые результаты реализации Программы и потенциальные показатели оценки эффективности мероприятий, включаемых в Программу.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие, под которым предполагается обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, долговременная экологическая безопасность поселения, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации инженерных систем.

Программа в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУНОЯРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Чуноярского сельсовета Богучанского района Красноярского края до 2032 года (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 2. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах самоуправления в Российской Федерации»; 3. Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»; 4. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 5. Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 6. Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 7. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций»; 8. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»; 9. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»; 10. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; 11. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 12. Приказ Госстроя от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 13. Приказ Госстроя от 28.10.2013 № 397/ГС «О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 14. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». |
| Заказчик Программы | Администрация Чуноярского сельсовета Богучанского района Красноярского края |
| Разработчик Программы | Индивидуальный предприниматель Жеребцова Марина Алексеевна |
| Цель Программы | - создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных программ организаций комплекса Чуноярского сельсовета и муниципальных целевых программ Чуноярского сельсовета. - обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры с учетом потребностей жилищного строительства, повышения качества коммунальных услуг, предоставляемых населению, и улучшения экологической безопасности поселения - реализация Генерального плана Чуноярского сельсовета; - обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям; |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры Чуноярского сельсовета. 6. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. 7. Использование системы частно-государственного партнерства, путем заключения концессионных соглашений или софинансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджетов разных уровней. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - доступность для населения коммунальных услуг; - качество коммунальных услуг; - степень охвата потребителей приборами учета; - надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения; - величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе |
| Сроки реализации Программы | 2022-2032 гг. |
| Этапы программы | 1 этап – 2022 - 2026 годы; 2 этап – 2027 - 2032 годы. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Ожидаемыми результатами программы является создание системы коммунальной инфраструктуры поселения, обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг, при приемлемых для населения тарифах, а также отвечающей экологическим требованием и потребностям жилищного и промышленного строительства. Кроме того, в результате реализации Программы должны быть обеспечены: - комфортность и безопасность условий проживания, - надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения; - совершенствование договорных отношений и тарифного регулирования деятельности локальных монополий. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Источниками финансирования Программы являются: 1. Бюджетные средства (местного, районного, краевого, федерального бюджетов), в рамках целевых и ведомственных программ. 2. Заемные средства. 3. Средства частных инвесторов. Объем финансирования Программы составляет: 1. Водоснабжение – 33447,00тыс. руб., 2. Электроснабжение – определение финансовых затрат на стадии проектирования, 3. Теплоснабжение – 298161,40 тыс. руб. 4. Газоснабжение – определение финансовых затрат на стадии проектирования. |

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Чуноярский сельсовет - муниципальное образование в Богучанском районе Красноярского края Российской Федерации.

Административный центр – с. Чунояр.

Население и организации Чуноярского сельсовета обеспечены следующими коммунальными услугами: холодным и горячим водоснабжением, электроснабжением, теплоснабжением, производится сбор и утилизация твёрдых коммунальных отходов.

Производство и сбыт коммунальных ресурсов и услуг осуществляется предприятиями различной формы собственности, приведенными в таблице 1.

Таблица 1. Институциональная структура сферы производства и сбыта коммунальных ресурсов и услуг

| Ресурс, услуга | Организация - поставщик ресурса (коммунальной услуги) | Собственник имущества | Система расчётов с населением за ресурс, услугу в жилых домах |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение | АО «Красноярскэнергосбыт» | АО «Россети Сибирь» | Прямые договора |
| Холодное водоснабжение | ГПКК «ЦРКК» | МО Богучанский район | Прямые договора |
| Горячее водоснабжение | Ангарский филиал АО «КрасЭко» | МО Богучанский район | Прямые договора |
| Теплоснабжение | Ангарский филиал АО «КрасЭко» | МО Богучанский район | Прямые договора |
| Сбор и утилизация ТКО | АО «Автоспецбаза» | муниципальное имущество | Прямые договора |

2.1. Основные показатели системы водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельсовета и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В муниципальном образование Чуноярский сельсоветсуществует1 технологическая зона холодного и 1 горячего водоснабжения, которые представлены в таблице ниже:

Таблица 2. Технологические зоны водоснабжения МО

| № | Организация обслуживающая сети | Тип водоснабжения | Источник | Водоснабжение населенного пункта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГПКК «ЦРКК» | ХВС | -ВНБ №70 - ВНБ №71 - ВНБ №72 - ВНБ №73 -ВНБ №74 - ВНБ №75 - ВНБ №76 - ВНБ №78 | село Чунояр |
| 2 | АО «КрасЭко» | ГВС | -Котельная №40 - Котельная №44 | село Чунояр |

Источниками водоснабжения являются:

1.	Водозаборное сооружение из подземных источников №70

Скважина размещается в деревянной водонапорной башне 6*6 м. Патрубок перекрыт сверху металлической крышкой, в крышку врезана водоподъемная труба, по которой вода поступает в емкость. Скважина работает в автоматическом режиме. Из скважины вода сначала поступает в водонапорную башню, в которой установлена емкость 18 м3, а затем в водопроводную сеть. Скважина предназначена для водоснабжения населения и котельной.

В водозаборной скважине с. Чунояр откачка осуществляется насосом ЭЦВ, загрязнение нефтепродуктами исключается.

Т.к. мощность водоупора в кровле водоносных горизонтов составляет более 3 м, качество подземных вод в течение времени сохраняется.

По сложности гидрогеологических условий местности вторая - преобладают невыдержанные по простиранию и мощности водоносные горизонты (комплексы).

Подземные воды в основном трещинно-пластовые в литологических неоднородных горных породах. Основная особенность – сложное строение разреза и наличие нескольких продуктивных горизонтов. Питание водоносного горизонта происходит за счет атмосферных осадков, перекрытых отложений – преимущественно за счет перетекания подземных вод из гидравлически связанных с ним водоносных комплексов.

2.	Водозаборное сооружение   из подземных источников №71

Скважина размещается в деревянной водонапорной башне. Патрубок высотой 0,12 м, перекрыт флянцем с водоподъемной трубой, по которой вода поступает в емкость. Скважина работает в автоматическом режиме. Из скважины вода сначала поступает в водонапорную башню, в которой установлена емкость 18 м3, а затем в водопроводную сеть села.

3.	 Водозаборное сооружение из подземных источников №73

Скважина размещается в деревянной водонапорной башне. Патрубок высотой 0,82 м, перекрыт сверху металлической крышкой. На крышке стоит хомут с водоподъемной трубой, по которой вода поступает в башню. В водоподъемную трубу врезан манометр, есть кран для отбора воды. Скважина работает в автоматическом режиме. Из скважины вода сначала поступает в водонапорную башню, в которой установлена емкость, а затем в водопроводную сеть села.

4.	Водозаборное сооружение из подземных источников №72

Скважина размещается в бетонном павильоне 2,5*4 м. Патрубок перекрыт сверху металлической крышкой, с водоподъемной трубой, в трубу врезан манометр, затем задвижка. Есть кран для отбора проб воды. Скважина работает в автоматическом режиме. Из скважины вода сначала поступает в водонапорную башню, в которой установлена емкость 15 м3, а затем в водопроводную сеть. Скважина предназначена для водоснабжения населения и котельной.

5.	Водозаборное сооружение  из подземных источников  №74

Скважина размещается в деревянной водонапорной башне. Патрубок высотой 0,12 м, перекрыт флянцем с водоподъемной трубой, по которой вода поступает в емкость. Скважина работает в автоматическом режиме. Из скважины вода сначала поступает в водонапорную башню, в которой установлена емкость 18 м3, а затем в водопроводную сеть села.

6.	Водозаборное сооружение из подземных источников №76

Скважина размещается в деревянном павильоне 2,5*2,5 м, водонапорная башня расположена рядом. Патрубок высотой 0,82 м, перекрыт сверху металлической крышкой. На крышке стоит хомут с водоподъемной трубой, по которой вода поступает в башню. В водоподъемную трубу врезан манометр, есть кран для отбора воды. Скважина работает в автоматическом режиме. Из скважины вода сначала поступает в водонапорную башню, в которой установлена емкость, а затем в водопроводную сеть села.

7.	Водозаборное сооружение из подземных источников №75

Скважина размещается в брусовом павильоне 6*4 м. Патрубок перекрыт сверху металлической крышкой, с водоподъемной трубой, в трубу врезан манометр, затем задвижка. Есть кран для отбора проб воды. Скважина работает в автоматическом режиме. Из скважины вода сначала поступает в водонапорную башню, в которой установлена емкость 18 м3, а затем в водопроводную сеть. Скважина предназначена для водоснабжения населения и котельной.

8.	Водозаборное сооружение из подземных источников №78

Скважина размещается в деревянном павильоне 3*3 м, совмещенном с водонапорной башней. Патрубок перекрыт сверху металлической крышкой, в крышку врезана водоподъемная труба, по которой вода поступает в емкость, которая находится в водонапорной башне. Скважина работает в автоматическом режиме. Скважина предназначена для водоснабжения населения.

Таблица 3. Перечень насосного оборудования системы водоснабжения

| № п/п | Наименование скважины | Глубина скважины, м | Марка насоса | Производительность, м3/ч | Напор, м | Объем потреб. электр. на подъеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонапорная башня №8 | 60.00 | ЭВЦ6-16-90 | 16.00 | 90.00 | 6.30 |
| 2 | Водонапорная башня №10 | 45.00 | ЭВЦ6-10-80 | 10.00 | 80.00 | 4.50 |
| 3 | Водонапорная башня №11 | 56.00 | ЭВЦ6-10-80 | 10.00 | 80.00 | 4.50 |
| 4 | Водонапорная башня №12 | 51.00 | ЭВЦ6-10-80 | 10.00 | 80.00 | 4.50 |
| 5 | Водонапорная башня №13 | 55.00 | ЭВЦ6-10-80 | 10.00 | 80.00 | 4.50 |
| 6 | Водонапорная башня №17 | 54.00 | ЭВЦ6-16-110 | 16.00 | 110.00 | 8.00 |
| 7 | Водонапорная башня №18 | 46.00 | ЭВЦ6-10-80 | 10.00 | 80.00 | 4.50 |
| 8 | Водонапорная башня №22 | 46.00 | ЭВЦ6-10-80 | 10.00 | 80.00 | 4.50 |

На водозаборных сооружениях из подземных источников в с. Чунояр отсутствуют сооружения очистки и подготовки воды.

Водопроводные сети в с. Чунояр входят в три централизованные системы коммунального водоснабжения №28,29,30. Система водоснабжения состоит из трубопроводов, проложенных подземным способом.

Общая протяжённость сетей в с. Чунояр составляет 14298 м.п., из них 1790 м.п. проложены на глубине -3,5 метра, что является ниже точки сезонного промерзания грунта и 12508 м.п.  проложены на отметки -1,5 метра, совместно с тепловыми сетями.

Центральные магистрали трубопровода холодного водоснабжения проложены диаметром от 40мм до 159мм, материал трубопровода – сталь. Ввода в жилые и нежилые помещение – от 20мм до 40мм.

Трубопроводы системы водоснабжения (отдельные участки) находятся в эксплуатации более 30 лет. Степень износа систем водоснабжения составляет в среднем 90%. С годами резко возрастает вероятность аварий на участках трубопроводов, что может отрицательно сказаться на водоснабжении населения и других объектов инфраструктуры сельского поселения. При таком состоянии дел фактические потери будут увеличиваться, из-за роста аварийности на трубопроводах и не плотностей в колодцах и стыках труб и запорной арматуры

Для сокращения убытков, снижения потерь воды при добыче и транспортировке потребителям, необходимы работы по реконструкции схемы водоснабжения сельского поселения.

Территории, не обеспеченные централизованной системой водоснабжения в с. Чунояр, составляет 68%. Население не имеющие централизованное водоснабжение, пользуется привозной водой или берут воду путем самовывоза с водозаборного сооружения.

Объемы водопотребления муниципального образования Чуноярский сельсовет основан на данных предоставленных РСО и приведены в таблице 4.

Таблица 4. Общий баланс водоснабжения муниципального образования

| Населенный пункт | Наименование | Ед. изм. | 2021 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС | ГВС | тех-ой |
| село Чунояр | Поднято воды | тыс.м3/год | 92,04 | - | - |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 0 | - | - |
|  | Переданного воды в сеть | тыс.м3/год | 92,04 | 2,5 | - |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 15,34 | 0 | - |
|  | Переданного воды потребителям | тыс.м3/год | 76,7 | 2,5 | - |

Структурный баланс водопотребления по группам абонентов муниципального образования представлен в таблице 5.

Таблица 5. Структурный баланс водоснабжения

| Населенный пункт | Наименование места реализации | Ед. изм. | 2021 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС | ГВС | тех-ой |
| село Чунояр | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 39,558 | 1,8 | - |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 32,452 | 0,06 | - |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 4,613 | 0,17 | - |
|  | Полив | тыс.м3/год | 52,195 |  |  |
|  | Пожаротушение | тыс.м3/год | 39,42 |  |  |
|  | Итого | тыс.м3/год | 168,24 | 2,05 | - |

Из таблицы 5 видно, что основным потребителем воды является население, на его долю приходится 24%.

Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 16.12.2021 г. №987-в, утверждены тарифы на питьевую воду для потребителей ГПКК «ЦРКК» (Приложение 4).

Таблица 6. Тарифы нахолодноеводоснабжение

| № п/п | Показатель (группы потребителей) | Единица измерения | тарифы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 |
| 1 | Прочие потребители | руб./ м3 | 93,71 | 97,46 |
| 2 | Население (с учетом НДС) | руб./ м3 | 112,45 | 116,95 |

- Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 18.12.2019 г. №484-п утверждены тарифы на горячую воду, поставляемую АО «КрасЭко» (Приложение 20).

Таблица 7. Тарифы на горячее водоснабжение

| № п/п |  | Компонент теплоноситель, руб./куб.м | Компонент на тепловую энергию |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Одноставочный тариф, руб./Гкал |
| 1 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 |  |  |
|  | Прочие потребители | 81,19 | 3854,87 |
|  | Население (с учетом НДС) | 97,43 | 4625,84 |
| 2 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 |  |  |
|  | Прочие потребители | 87,44 | 4126,44 |
|  | Население (с учетом НДС) | 104,93 | 4951,73 |
| 3 | с 01.01.2023 по 30.06.2023 |  |  |
|  | Прочие потребители | 87,44 | 4126,44 |
|  | Население (с учетом НДС) | 104,93 | 4951,73 |
| 4 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 |  |  |
|  | Прочие потребители | 87,66 | 4094,99 |
|  | Население (с учетом НДС) | 105,19 | 4913,99 |
| 5 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 |  |  |
|  | Прочие потребители | 87,66 | 4094,99 |
|  | Население (с учетом НДС) | 105,19 | 4913,99 |
| 6 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 |  |  |
|  | Прочие потребители | 94,82 | 4411,17 |
|  | Население (с учетом НДС) | 113,78 | 5293,40 |

2.2. Основные показатели системы водоотведения

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» даёт определение понятию «водоотведение» как приём, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения.

В Чуноярском сельсовете централизованное водоотведение не развито, канализационные сети и очистные сооружения отсутствуют.

В настоящее время от жилой и общественно-деловой застройки канализование хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в отдельно построенные септики или выгребные ямы.

Для отведения поверхностных вод используется открытая сеть, состоящая, преимущественно, из придорожных канав, лотков, водопропускных труб на пересечениях дорог. Дождевые и талые сточные воды не очищаются и удаляются в естественные низменности.

2.3. Основные показатели системы теплоснабжения

Теплоснабжающей организацией в с.Чунояр является Ангарский филиал АО «КрасЭко».

В настоящее время централизованное теплоснабжение населения, бюджетных и прочих потребителей обеспечивается от 2 котельных: котельная №40 и котельная №44.

В с. Чунояр расположена также котельная №42 которая производит тепло на нужны зданий КГБУЗ "Чуноярская участковая больница".

Территории, не обеспеченные централизованной системой теплоснабжения в с. Чунояр, составляет 68%. Здания, не подключенные к централизованным теплосетям оборудованы отопительными печами, работающими на твердом топливе (дрова, отходы лесопиления - горбыль).Среднегодовая выработка тепла индивидуальными источниками теплоснабжения ориентировочно составляет 14185,44Гкал/год.

Установленные котельные агрегаты на котельной №40:

КВ-РК-1,0 – 1 шт. – год установки 2003;

КВр-0,93- 2 шт. – год установки 2015;

КВ-1,0 – 2 шт. – год установки 2010.

КВ-РК-0,7 – 2 шт. – год установки 2001.

Установленные котельные агрегаты на котельной №44:

КВ-1,5ШП- 3 шт. – год установки 2009;

КВ-1,6-95ШП – 1 шт. – год установки 2009.

Установленная мощность котельной №40:

Располагаемая– 6,0 Гкал/час;

Присоединенная – 2,2207 Гкал/час;

Свободная мощность – 3,7793Гкал/час.

Установленная мощность котельной №44:

Располагаемая– 6,1 Гкал/час;

Присоединенная – 1,5839 Гкал/час;

Свободная мощность – 4,5161Гкал/час.

Протяженность тепловых сетей составляет:

Котельная №40 – 9364 м, из которых 8661 м – подземная прокладка, 703 м – надземная прокладка.

Котельная №44 – 6600м, тип прокладки подземная.

Объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах действия котельных №40, 44 в таблице 8.

Таблица 8. Объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах действия котельных №40, 44

| Абонент | № котельной | Теплоноситель (по расчетам) |  | Отопление | Потери тепла в сетях потребит. | ИТОГО | Макс.час.нагр. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Отопление (по расчету) | Теплоноситель (по расчетам) | Потери тепла в сетях потр | ИТОГО (по расчету) Гкал/час |
|  |  | м3 / год | Гкал / год | Гкал / год | Гкал / год | Гкал / год | Гкал / час | Гкал / час | Гкал / час | Гкал / час |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| с. Чунояр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Чуноярского сельского совета | 40 | 8,4 | 0,54 | 87,40 | 0,00 | 87,94 | 0,033 | 0,000 | 0,000 | 0,033 |
| Библиотека МУК Богучанская поселенческая | 40 | 9 | 0,57 | 55,53 | 0,00 | 56,10 | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,021 |
| МУК СДК " Юность " Чунояр | 40 | 101,09 | 6,44 | 266,89 | 0,00 | 273,33 | 0,100 | 0,004 | 0,000 | 0,103 |
| МКОУ начальная школа | 40 | 78,26 | 4,99 | 41,38 | 0,00 | 46,37 | 0,015 | 0,003 | 0,000 | 0,018 |
| МКОУ СОШ №13 | 40 | 157,39 | 10,03 | 647,72 | 0,00 | 657,75 | 0,242 | 0,005 | 0,000 | 0,248 |
| Итого |  | 354,14 | 22,56 | 1098,92 | 0,00 | 1121,48 | 0,411 | 0,012 | 0,000 | 0,423 |
| Сторонние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Белова И.В. | 40 | 0 | 0 | 2,65 | 0,49 | 3,140 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| Водные ресурсы | 40 | 0 | 0 | 0 | 32,44 | 32,440 | 0,000 | 0,000 | 0,012 | 0,012 |
| Каймира | 40 | 15 | 0,9555 | 0 | 19,17 | 20,126 | 0,000 | 0,001 | 0,007 | 0,008 |
| Красилов ИП | 40 | 0 | 0 | 27,66 | 3,55 | 31,210 | 0,010 | 0,000 | 0,001 | 0,012 |
| КСК-Сервис ООО покупат | 40 | 1,8 | 0,11466 | 47,97 | 2,43 | 50,515 | 0,018 | 0,000 | 0,001 | 0,019 |
| Маслова Л.В. | 40 | 0 | 0 | 2,93 | 0 | 2,930 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| Почта России УФПС покуп | 40 | 4,2 | 0,26754 | 23,47 | 1,94 | 25,678 | 0,009 | 0,000 | 0,001 | 0,010 |
| Прокопович Н.В. ИП | 40 | 0 | 0 | 0 | 15,63 | 15,630 | 0,000 | 0,000 | 0,006 | 0,006 |
| Рукосуев В.И. ИП | 40 | 0 | 0 | 10,46 | 0 | 10,460 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| Сибирьтелеком ОАО покупат | 40 | 0 | 0 | 3,71 | 0 | 3,710 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| Терехова "Макс" | 40 | 15,77 | 1,004549 | 6,16 | 4,4 | 11,565 | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,004 |
| УК Богучанжилкомхоз | 40 | 0 | 0 | 19,78 | 0 | 19,780 | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,007 |
| УПИРОВА Н.М. | 40 | 0 | 0 | 2,3 | 0 | 2,300 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| Яремич "Ясень 1" | 40 | 0 | 0 | 29,28 | 2,87 | 32,150 | 0,011 | 0,000 | 0,001 | 0,012 |
| ООО «ОЛТАТ» | 40 | 0,6 | 0,03822 | 2,13 | 3,41 | 5,578 | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,002 |
| Аптека № 51 | 40 | 1,8 | 0,11466 | 9,4 | 0 | 9,515 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| Итого |  | 39,17 | 2,11 | 501,58 | 67,3 | 276,725 | 0,070 | 0,001 | 0,032 | 0,104 |
| Собственные потребители |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Административное здание, гараж | 40 | 0 | 0 | 166,55 | 0 | 166,55 | 0,0623 | 0 | 0 | 0,0623 |
| Итого |  | 0 | 0 | 166,55 | 0 | 166,55 | 0,0623 | 0 | 0 | 0,0623 |
| Население | 40 | 1455,993 | 92,75 | 4471,397 | 44,41 | 4608,55 | 1,67 | 0,05 | 0,02 | 1,74 |
| Итого |  | 1455,99 | 92,75 | 4471,40 | 44,41 | 4608,55 | 1,67 | 0,05 | 0,02 | 1,74 |
| Итого по Котельная № 40 ЧУНОЯР |  | 1849,30 | 117,42 | 6238,45 | 111,71 | 6173,31 | 2,22 | 0,06 | 0,05 | 2,33 |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Противопожарная охрана КГБУ | 44 | 0 | 0 | 69,9 | 0 | 69,9 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| Итого |  | 0 | 0 | 69,9 | 0 | 69,9 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Детский сад Чунояр №1 Буратино | 44 | 458,21 | 29,18798 | 304,21 | 0 | 333,40 | 0,11 | 0,02 | 0,00 | 0,13 |
| Итого |  | 458,21 | 29,19 | 304,21 | 0,00 | 333,40 | 0,11 | 0,02 | 0,00 | 0,13 |
| Сторонние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водные ресурсы | 44 | 0 | 0 | 0 | 20,18 | 20,18 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 |
| Овчинникова Т.С. ИП | 44 | 10,08 | 0,64 | 22,23 | 1,78 | 24,65 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Сбербанк РФ покупат | 44 | 0 | 0,00 | 16,76 | 0,00 | 16,76 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| КрайДЭОпокупат | 44 | 0 | 0,00 | 4,62 | 47,96 | 52,58 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| Супонев К.И. ИП | 44 | 0 | 0,00 | 42,71 | 0,00 | 42,71 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Итого |  | 10,08 | 0,64 | 86,32 | 69,92 | 156,88 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,06 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдел внутренних дел по Богучанскому району Красно | 44 | 0 | 0 | 98,66 | 0 | 98,66 | 0,037 | 0,000 | 0,000 | 0,037 |
| Итого |  | 0 | 0 | 98,66 | 0 | 98,66 | 0,037 | 0,000 | 0,000 | 0,037 |
| Население | 44 | 1796,03 | 114,41 | 4102,82 | 44,56 | 4261,78 | 1,54 | 0,06 | 0,02 | 1,61 |
| Итого |  | 1796,03 | 114,41 | 4102,82 | 44,56 | 4261,78 | 1,54 | 0,06 | 0,02 | 1,61 |
| Итого по Котельная № 44 ЧУНОЯР |  | 2264,32 | 144,24 | 4661,91 | 114,48 | 4920,62 | 1,74 | 0,08 | 0,04 | 1,87 |
| Итого по Чунояр |  | 4113,62 | 261,65 | 10900,35 | 226,19 | 11093,93 | 3,96 | 0,14 | 0,09 | 4,20 |

Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 18.12.2019 г. №482-п утверждены долгосрочные тарифы на тепловую энергию, отпускаемую АО «КрасЭко» (Приложение 43)

Таблица 9. Тарифы на тепловую энергию

| № п/п | Показатель (группы потребителей) | Единица измерения | тарифы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 |
|  | Прочие потребители | руб./Гкал | 3854,87 | 4126,44 |
|  | Население (с учетом НДС) | руб./Гкал | 4625,84 | 4951,73 |
| 2 |  |  | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 |
|  | Прочие потребители | руб./Гкал | 4126,44 | 4094,99 |
|  | Население (с учетом НДС) | руб./Гкал | 4951,73 | 4913,99 |
| 3 |  |  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 |
|  | Прочие потребители | руб./Гкал | 4094,99 | 4411,17 |
|  | Население (с учетом НДС) | руб./Гкал | 4913,99 | 5293,40 |

- 2.4. Основные показатели системы электроснабжения

Функции по начислению и сбору средств за электроэнергию и жилищные услуги в Чуноярском сельсовете выполняет АО «Красноярскэнергосбыт», в соответствии с заключенным с Филиалом компании «Россети Сибирь» в Красноярском крае агентским договором.

Электроснабжение села осуществляется от подстанции ПС 35/10 кВ (110/10) или фидера 10кВ. Распределительные сети по данным эксплуатирующей организации имеют высокую степень износа. Протяженность сетей в границах населенного пункта -42,5км.

Таблица 10. Трансформаторная подстанция 35/10 кВ (110/10) или фидера 10кВ

| № п/п | Тип и мощность | Место установки | № фидера |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТМ 4 мВА | ТП 120 | 16 |
| 2 | ТМ 1,6 мВА | ТП 120 | 16 |

На сегодняшний день обеспеченность системой электроэнергии составляет 100 %.

Общее состояние системы электроснабжения населенного пункта характеризуется как удовлетворительное. Вс. Чунояр не наблюдается дефицита в электроснабжении, как в отношении генерируемых мощностей, так и в отношении технических параметров сетей.

Основные проблемы эксплуатации систем энергоснабжения Чуноярского сельсовета заключаются в значительном износе распределительных сетей и оборудования трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

Качество электрической энергии определяется совокупностью ее характеристик, при которых электроприемники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции. Показателями качества электроэнергии являются:

- отклонение напряжения от своего номинального значения;

- колебания напряжения от номинала;

- несинусоидальность напряжения;

- несимметрия напряжений;

- отклонение частоты от своего номинального значения;

- длительность провала напряжения;

- импульс напряжения;

- временное перенапряжение.

Требования к качеству электроэнергии:

- стандартное номинальное напряжение в сетях однофазного переменного тока должно составлять - 220В, в трехфазных сетях - 380В;

- допустимое отклонение напряжения должно составлять не более 10% от номинального напряжения электрической сети;

- допустимое отклонение частоты переменного тока в электрических сетях должно составлять не более 0,4 Гц от стандартного номинального значения 50 Гц;

- требования к непрерывности электроснабжения: электроэнергия должна предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за долги.

Качество электроснабжения потребителей Чуноярского сельсовета соответствует нормативным требованиям.

Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 17.12.2021 г. №73-э, утверждены тарифы на электрическую энергию, поставляемую АО «Красноярскэнергосбыт».

- Таблица 11.Цены (тарифы) на электрическую энергиюдля населения и приравненных к нему категорий потребителей

| № п/п | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Цена (тариф), руб./кВт ч (с учетом НДС) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В пределах социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) |  | Сверх социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) |  |
|  |  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2 - 5: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |  |  |  |  |
| 1.1 | Одноставочный тариф | 2,83 | 2,98 | 4,57 | 4,80 |
| 1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,25 | 3,43 | 5,26 | 5,52 |
|  | Ночная зона | 1,70 | 1,79 | 2,74 | 2,88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 3,40 | 3,58 | 5,48 | 5,76 |
|  | Полупиковая зона | 2,83 | 2,98 | 4,57 | 4,80 |
|  | Ночная зона | 1,70 | 1,79 | 2,74 | 2,88 |
| 2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |  |  |  |  |
| 2.1 | Одноставочный тариф | 1,98 | 2,09 | 3,20 | 3,36 |
| 2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,28 | 2,40 | 3,68 | 3,86 |
|  | Ночная зона | 1,19 | 1,25 | 1,92 | 2,02 |
| 2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 2,38 | 2,51 | 3,84 | 4,03 |
|  | Полупиковая зона | 1,98 | 2,09 | 3,20 | 3,36 |
|  | Ночная зона | 1,19 | 1,25 | 1,92 | 2,02 |
| 3 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными электроустановками, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |  |  |  |  |
| 3.1 | Одноставочный тариф | 1,98 | 2,09 | 3,20 | 3,36 |
| 3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,28 | 2,40 | 3,68 | 3,86 |
|  | Ночная зона | 1,19 | 1,25 | 1,92 | 2,02 |
| 3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 2,38 | 2,51 | 3,84 | 4,03 |
|  | Полупиковая зона | 1,98 | 2,09 | 3,20 | 3,36 |
|  | Ночная зона | 1,19 | 1,25 | 1,92 | 2,02 |
| 4 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |  |  |  |  |
| 4.1 | Одноставочный тариф | 1,98 | 2,09 | 3,20 | 3,36 |
| 4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,28 | 2,40 | 3,68 | 3,86 |
|  | Ночная зона | 1,19 | 1,25 | 1,92 | 2,02 |
| 4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 2,38 | 2,51 | 3,84 | 4,03 |
|  | Полупиковая зона | 1,98 | 2,09 | 3,20 | 3,36 |
|  | Ночная зона | 1,19 | 1,25 | 1,92 | 2,02 |
| 5 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |  |  |  |  |
| 5.1 | Одноставочный тариф | 1,98 | 2,09 | 3,20 | 3,36 |
| 5.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,28 | 2,40 | 3,68 | 3,86 |
|  | Ночная зона | 1,19 | 1,25 | 1,92 | 2,02 |
| 5.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 2,38 | 2,51 | 3,84 | 4,03 |
|  | Полупиковая зона | 1,98 | 2,09 | 3,20 | 3,36 |
|  | Ночная зона | 1,19 | 1,25 | 1,92 | 'м2,02'’. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Потребители, приравненные к населению: |  |  |  |  |
| 6.1 | Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунальнобытового потребления населения в объемах фактического потребления электрической энергии населения и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования, за исключением: исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо управляющих организаций), приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда. |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Одноставочный тариф | 2,83 | 2,98 | 4,57 | 4,80 |
| 6.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,25 | 3,43 | 5,26 | 5,52 |
|  | Ночная зона | 1,70 | 1,79 | 2,74 | 2,88 |
| 6.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 3,40 | 3,58 | 5,48 | 5,76 |
|  | Полупиковая зона | 2,83 | 2,98 | 4,57 | 4,80 |
|  | Ночная зона | 1,70 | 1,79 | 2,74 | 2,88 |
| 6.2 | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Одноставочный тариф | 1,98 | 2,09 | 3,20 | 3,36 |
| 6.2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,28 | 2,40 | 3,68 | 3,86 |
|  | Ночная зона | 1,19 | 1,25 | 1,92 | ',2,02 |

б

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 2,38 | 2,51 | 3,84 | 4,03 |
|  | Полупиковая зона | 1,98 | 2,09 | 3,20 | 3,36 |
|  | Ночная зона | 1,19 | 1,25 | 1,92 | 2,02 |
| 6.3 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Одноставочный тариф | 2,83 | 2,98 | 4,57 | 4,80 |
| 6.3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,25 | 3,43 | 5,26 | 5,52 |
|  | Ночная зона | 1,70 | 1,79 | 2,74 | 2,88 |
| 6.3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 3,40 | 3,58 | 5,48 | 5,76 |
|  | Полупиковая зона | 2,83 | 2,98 | 4,57 | 4,80 |
|  | Ночная зона | 1,70 | 1,79 | 2,74 | 2,88 |
| 6.4 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации, общественные организации инвалидов. |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Одноставочный тариф | 2,83 | 2,98 | 4,57 | 4,80 |
| 6.4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,25 | 3,43 | 5,26 | 5,52 |
|  | Ночная зона | 1,70 | 1,79 | 2,74 | 2,88 |
| 6.4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 3,40 | 3,58 | 5,48 | 5,76 |
|  | Полупиковая зона | 2,83 | 2,98 | 4,57 | 4,80 |
|  | Ночная зона | 1,70 | 1,79 | 2,74 | 2,88 |
| 6.5 | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к населению категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей, и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности. |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Одноставочный тариф | 2,83 | 2,98 | 4,57 | 4,80 |
| 6.5.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,25 | 3,43 | 5,26 | 5,52 |
|  | Ночная зона | 1,70 | 1,79 | 2,74 | 2,88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.5.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 3,40 | 3,58 | 5,48 | 5,76 |
|  | Полупиковая зона | 2,83 | 2,98 | 4,57 | 4,80 |
|  | Ночная зона | 1,70 | 1,79 | 2,74 | 2,88 |
| 6.6 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. |  |  |  |  |
| 6.6.1 Одноставочный тариф |  | 2,83 | 2,98 | 4,57 | 4,80 |
| 6.6.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,25 | 3,43 | 5,26 | 5,52 |
|  | Ночная зона | 1,70 | 1,79 | 2,74 | 2,88 |
| 6.6.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 3,40 | 3,58 | 5,48 | 5,76 |
|  | Полупиковая зона | 2,83 | 2,98 | 4,57 | 4,80 |
|  | Ночная зона | 1,70 | 1,79 | 2,74 | 2,88 |

Примечания:

- Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной антимонопольной службой.

- При расчете тарифов, учтены объемы полезного отпуска электрической энергии в размере 3 694,551 млн кВт.ч, величина мощности в размере 603,759 МВт (Таблица 1).

- Дифференцированные по зонам суток тарифы на электрическую энергию применяются только при наличии у потребителя соответствующих средств коммерческого учета.

- 2.5. Основные показатели системы газоснабжения

В настоящее время централизованная система газоснабжения на территории Чуноярского сельсовета отсутствует.

- 2.6.Основные показатели системыутилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов

Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) осуществляется региональным оператором АО «Автоспецбаза».

Правительством Красноярского края от 30.08.2018 г. №497-п утверждена Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Красноярском крае на 2018 - 2035 годы, целью которой являетсяснижение негативного воздействия ТКО на окружающую среду и здоровье населения Красноярского края. В соответствии с Региональной программой, Богучанский район, в котором расположен Чуноярский сельсовет отнесен к Северной территории – технологическая зона деятельности оператора по обращению с ТКО.

В целях обеспечения надлежащего санитарного состояния, чистоты и порядка на территории Чуноярского сельсовета утверждены Правила благоустройства территории Чуноярского сельсовета (Решение Чуноярского сельского совета депутатов Богучанского района Красноярского края от 11.05.2018 г. №195).  Правила благоустройства территории  Чуноярского сельсовета  устанавливают требования в сфере благоустройства территории , в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения, а также основные положения, регулирующие организацию благоустройства территории Чуноярского сельсовета  (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм).

На территории села Чунояр имеется несанкционированная свалка ТКО. В настоящее время объект подлежит ликвидации и рекультивации. Региональной программой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Красноярском крае, предусматривается строительство полигонов ТКО в с. Богучаны и д. Прилуки, тем самым предполагается что ТКО с территории Чуноярского сельсовета будут вывозиться и складироваться на одном из данных полигонов.

Система санитарной очистки и уборки территорий должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надёжное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов: хозяйственно-бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения; жидких из неканализованных зданий; уличного мусора и смета, и других бытовых отходов, скапливающихся на территории населённого пункта.

Санитарная очистка должна осуществляться в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и схемой санитарной очистки населённых мест. Санитарная очистка и уборка территории должна осуществляться по технологии, предусматривающей механизацию наиболее трудоёмких работ с применением спецтехники и оборудования (контейнеров-накопителей и автомашин-мусоровозов).

Вывоз мусора с территории с. Чунояр осуществляется согласно представленному ниже графику с 13 мая 2019 года:

Таблица 12. График вывоза мусора с улиц с. Чунояр

| День недели | Улицы |
| --- | --- |
| Понедельник с 17.00 | Береговая, Зеленый, Чунский, Школьная, Песчаная, Клубный, Химиков, Маяковского, Малая, Совхозная, Набережная |
| Вторник с 17.00 | Советская, Дружбы, Сосновая, Комсомольская, Солнечный, Южная, Октябрьская |
| Среда с 17.00 | Космонавтов, 9 Мая, Юбилейная, Северная |
| Четверг с 17.00 | Средний, Партизанская, Тихий, Таежный, Новая, Молодежная |
| Пятница с 17.00 | Лесная, Строителей, Первомайская, 8 Марта, Студенческая |

Наибольшую опасность, как следствие хозяйственного освоения территории, будет представлять увеличение объёма отходов производства и потребления, что является серьёзной проблемой для любой развивающейся территории. Отходы несут в себе целый комплекс проблем:

- ухудшение эстетических характеристик территории (мусор, запах);

- локальное загрязнение почвы и атмосферного воздуха;

- большой объем захоронения отходов на территории населённого пункта свидетельствует об ограниченности использования экономического потенциала отходов.

Рекомендуются мероприятия по совершенствованию системы санитарной очистки и уборки территории, которые позволят обеспечить рациональную организацию работы по сбору, транспортированию, обезвреживанию и утилизации отходов.

Первоочередными мероприятиями по реализации данной задачи являются:

- создание планово-регулярной системы очистки, своевременный сбор и транспортирование отходов на полигон ТКО;

- обустройство и размещение контейнерных площадок в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Контейнеры, мусоросборники и бункеры-накопители размещаются (устанавливаются) на специально оборудованных площадках (мусоросборных площадках). Площадки для установки мусоросборников (контейнеров) для сбора отходов должны иметь твёрдое водонепроницаемое покрытие (бетонное, асфальтобетонное), освещены, ограничены ограждениями или зелёными насаждениями, иметь удобные пути для подъезда специализированного транспорта и подхода жителей.

Также рекомендуются следующие мероприятия по совершенствованию системы санитарной очистки и уборки территории сельсовета:

- организация раздельного сбора ТКО (приобретение контейнеров для раздельного сбора мусора);

- развитие инфраструктуры по раздельному сбору, утилизации (использованию), обезвреживанию и экологически безопасному размещению ТКО;

- обеспечение экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при сборе, обезвреживании и захоронении ТКО;

- проведение в школе сельского поселения мероприятий по экологическому воспитанию;

- проведение разъяснительной работы среди жителей сельского поселения по вопросам соблюдения экологической культуры.

Для вывоза крупногабаритных отходов (предметы мебели, отходы после ремонта квартир, обрезки деревьев и т.д.), строительного мусора, отходов производства и твёрдых коммунальных отходов по заявкам предприятий целесообразно применять бортовые машины.

Транспортирование опасных отходов должны осуществлять организации, имеющие лицензию, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Политику в области обращения с отходами рекомендуется ориентировать на снижение количества образующихся отходов и на их максимальное использование.

Важнейшей задачей является обработка отходов перед их захоронением или обезвреживанием с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов. Развитие системы селективного сбора ТКО может дать не только прибыль от реализации вторсырья, а главное уменьшить территории, занимаемые под полигоны ТКО.

Правильный и оперативный сбор опасных биологических отходов (ОБО) и опасных медицинских отходов (ОМО) является важнейшей стадией обращения с этими отходами с точки зрения не только дальнейшей их утилизации, но и избегания или минимизации эпидемиологической чрезвычайной ситуации, препятствующей нормальной жизнедеятельности населённых пунктов.

Система обращения с ОМО должна быть организована в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21.

Ветеринарными правилами определён порядок перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов (утв. приказом Минсельхоза России от 26.10.2020 № 626).

Ветеринарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов являются обязательными для исполнения владельцами животных, независимо от способа ведения хозяйства, а также организациями, предприятиями всех форм собственности, занимающимися производством, транспортировкой, заготовкой и переработкой продуктов и сырья животного происхождения.

Санитарной очисткой должны заниматься коммунальные хозяйства по договорам подряда со специализированными транспортными коммунальными предприятиями.

Очистка населённого пункта от коммунальных и не утилизированных отходов осуществляется планово-регулярным методом. Сбор хозяйственно-бытового мусора осуществляется централизованным контейнерным способом и вывозится специальным транспортом на полигон твёрдых коммунальных отходов.

Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 16.1.2021 г. №948-в утверждены единые предельные тарифы на услугу регионального оператора по обращению с ТКО для потребителей АО «Автоспецбаза» по Северной технологической зоне.

Таблица 13. Единые предельные тарифы на услуги по обращению сТКО

| № п/п | Показатель (группы потребителей) | Ед. изм. | Тарифы на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.07.2022-30.06.2022 | 01.07.2022-31.12.2022 | 01.01.2023-30.06.2023 | 01.07.2023-31.12.2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Прочие потребители | руб./м3 | 1844,58 | 1918,36 | 1914,89 | 2008,09 |
| 2 | Население (с учетом НДС) | руб./м3 | 2213,50 | 2302,03 | 2297,87 | 2409,71 |

- 2.7. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «Об энергосбережении»), на территории Чуноярского сельсовета ведется планомерная работа по установке приборов учета в бюджетной сфере, жилищном фонде и выполнению иных мероприятий по энергосбережению в жилищно-коммунальной сфере.

К 2032 году планируется 100-процентное оснащение потребителей приборами учёта по всем коммунальным системам.

3.  ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЧУНОЯРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Чуноярский сельсовет в настоящее время имеет ограниченное число видов экономической деятельности и, соответственно, мест приложения труда.

Чтобы обеспечить экономическое развитие, следует путем создания условий для привлечения инвестиций стимулировать новые виды экономической деятельности и сохранять существующие.

Для определения путей экономического развития следует определить основные стратегические направления и приоритеты экономического развития сельского поселения.

Исходя из природных, исторических и географических особенностей местности, а также конкурентных преимуществ Чуноярского сельсовета, на первом этапе основным стратегическим вариантом территориального развития будет являться экономическая специализация в транспортном обслуживании, поэтому необходимо анализировать другие возможные проекты на предмет совместимости с этим вариантом территориального развития.

Развитие строительства жилых домов следует взаимоувязывать с созданием соответствующей инфраструктуры (ипотечного кредитования, производства строительных материалов, строительства). Инфраструктура жилищного строительства может быть использована для создания производственных объектов различной направленности.

Чуноярский сельсовет в настоящее время имеет ограниченное число объектов социального обслуживания. В поселении в будущем появится потребность в строительстве благоустроенных индивидуальных жилых домов коттеджного типа.

Чтобы обеспечить социальное развитие, следует путем создания новых объектов социальной сферы и усовершенствования существующих, а также стимулирования индивидуального жилищного строительства существенно повысить качество жизни местного населения.

Развитие инфраструктуры невозможно без усовершенствования инженерных систем и строительства новых.

Для определения путей развития инженерной инфраструктуры следует определить основные стратегические направления и приоритеты ее развития.

Анализ демографической ситуации свидетельствует о наличии в поселении специфических проблем населения, требующих особого подхода к их решению. Наблюдаемые тенденции стабильно отрицательного естественного прироста, отрицательного миграционного и естественного движения населения предопределяют дальнейшее сокращение его численности, а также старение населения.

3.1.Динамика и прогноз численности населения

Численность постоянного населения Чуноярского сельсоветав соответствии с БД ПМО Красноярского краяна 01.01.2022 года составляет - 2849 человек.

Принимается за основу определения перспективной численности населения неизбежность правительственных и прочих мероприятий, направленных на повышение рождаемости и общее улучшение демографической обстановки.

К комплексным мерам, направленным на повышение рождаемости, общее улучшение демографической обстановки в соответствии с положениями Концепции демографического развития РФ относятся следующие меры:

- всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности;

- улучшение репродуктивного здоровья населения путем совершенствования профилактической и лечебно-диагностической помощи;

- регулирование миграционных потоков в целях создания действенных механизмов замещения естественной убыли населения Российской Федерации;

- повышение эффективности использования миграционных потоков путем достижения соответствия их объемов, направлений и состава интересам социально-экономического развития Российской Федерации;

Расчет основных показателей демографической ситуации Чуноярского сельсовета проводился на основе метода трудового баланса, анализа, сложившегося в последние время состояния процессов воспроизводства населения, сдвигов в его половой и возрастной структуре, развития внешних миграционных процессов, территориальных внутренних перераспределений населения.

Основываясь на заложенных тенденциях демографической и миграционной активности, была определена проектная численность населения поселения, которая к расчетному сроку составит 2615 человек.

- 3.2. Прогноз развития промышленности

Развития малого предпринимательства на территории позволит расширить круг и сферы деятельности, увеличить доходы местного бюджета за счет дополнительных платежей и налогов, возможность создания в поселении замкнутых технологических цепочек — заготовка древесины, производство пиломатериала, использование природных ресурсов для организации производства товаров народного потребления.

Новая промышленная площадка, предназначенная для производства стройматериалов, расположенная юго-восточнее села.

В настоящее время в селе Чунояр насчитывается около 10 площадок  производственных и коммунально-складских предприятий и организаций с общей территорией  21,99 га, которые  находятся вокруг села.

Промышленные предприятия, расположенные вблизи жилой застройки необходимо упорядочить. Санитарно-защитные зоны, накрывающие жилые дома, уменьшить за счет улучшения технологии и исключить пилорамы на этих площадках. Проектная площадь производственных и коммунально-складских предприятий составит 20,63 га.

Наиболее развитой и перспективной отраслью является лесная и деревообрабатывающая промышленность, в которой занято около 80 % всего занятого населения села.

- 3.3. Прогноз развития застройки

Основными направлениями дальнейшего развития жилищного хозяйства в селе должны являться:

- переселение из ветхого и аварийного жилищного фонда, переселение из неблагоприятных по санитарно-гигиеническим и экологическим факторам условий проживания;

- увеличение уровня обеспечения жилищ современными видами инженерного оборудования, замена изношенного оборудования;

- благоустройство и организация сформированной застроенной части населенного пункта;

- строительство новых дорог, дорожных развязок и всей необходимой инфраструктуры для более надежного, качественного и безопасного проживания.

Перспективная градостроительная политика в части жилищного строительства будет определяться следующими направлениями:

- постепенная выборочная замена жилищного фонда, который находится в неудовлетворительном состоянии;

- строительство социального жилья для решения жилищных проблем очередников и других малообеспеченных слоев населения. Кроме того, строительство муниципального жилья для расселения из ветхого и аварийного жилищного фонда и выбытия жилья по другим причинам.

- строительство рыночного, элитного, индивидуального жилья для части населения, которые пожелают, и будет иметь возможность улучшить свои жилищные условия.

Средний показатель жилищной обеспеченности приходящаяся на 1 человека в крае принят – 22-24 м² (социальная норма), средний показатель по РФ - 28 м2/чел. Существующая средняя жилищная обеспеченность по селу составляет – 23 м²/чел., на расчетный срок принимается - 24 м2/чел. Существующий жилищный фонд села – 64,92 тыс. м² общ. пл. жилищ.

Возможность сохранения существующей застройки определяется по генеральному плану исходя из технического состояния жилищного фонда и многих других факторов.

Техническое состояние жилищного фонда по селу, в общем, характеризуется как неудовлетворительное почти 74 % строений с большим процентом износа, свыше 60%.

По анализу показателей видно, что жилищный фонд села находится в плохом техническом состоянии, а также некоторые строения размещено в санитарно-защитных зонах от предприятий.

Так как объем жилищного фонда, который находится в плохом техническом состоянии, очень велик и большая часть его принадлежит частной форме собственности, то выбытие фонда будет происходить постепенно и выборочно в основном без изменения типа и характера застройки.

При принятой численности населения и норме обеспеченности проектный жилищный фонд села Чунояр должен составлять - 62,74 тыс. м2 на 2032 год.

4.ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.

Успешная реализация Генерального плана Чуноярского сельсовета, а так же, реализация Федерального Закона 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  позволят снизить количество потребляемых коммунальных ресурсов, в тоже время увеличение объема реализации поставляемых коммунальных услуг обусловлено повышением уровня благоустройства населения, ростом сельскохозяйственного и промышленного производства и увеличением объема социально-значимых услуг.

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсыприведены в таблице 14 с разбивкой по годам, видам коммунальных ресурсов и потребителям.

Таблица 14. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

| Показатели | Ед. изм. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027-2032 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализовано воды - всего | тыс. м3 | 168,2 | 168,2 | 168,2 | 168,2 | 168,2 | 168,2 |
| - населению | тыс. м3 | 39,558 | 39,558 | 39,558 | 39,558 | 39,558 | 39,558 |
| - бюджетным организациям | тыс. м3 | 4,613 | 4,613 | 4,613 | 4,613 | 4,613 | 4,613 |
| - прочим потребителям | тыс. м3 | 32,452 | 32,452 | 32,452 | 32,452 | 32,452 | 32,452 |
| - на полив | тыс. м3 | 52,195 | 52,195 | 52,195 | 52,195 | 52,195 | 52,195 |
| - пожаротушение | тыс. м3 | 39,42 | 39,42 | 39,42 | 39,42 | 39,42 | 39,42 |
| Объем реализации электроэнергиинаселению | тыс. кВт.ч | 6153,84 | 6103,30 | 6052,75 | 6002,21 | 5951,66 | 5648,40 |
| Отпуск тепла- всего | Гкал | 11238,515 | 11170,950 | 11103,384 | 11035,820 | 10968,254 | 10562,863 |
| - населению (в целях отопления) | Гкал | 7742,980 | 7681,036 | 7619,092 | 7557,149 | 7495,205 | 7123,542 |
| - населению (в целях ГВС) | Гкал | 702,681 | 697,060 | 691,438 | 685,817 | 680,195 | 646,467 |
| - бюджетным и прочим потребителям(в целях отопления) | Гкал | 2736,886 | 2736,886 | 2736,886 | 2736,886 | 2736,886 | 2736,886 |
| - бюджетным и прочим потребителям(в целях ГВС) | Гкал | 55,968 | 55,968 | 55,968 | 55,968 | 55,968 | 55,968 |
| Объем накопления ТКО от населения | тыс. м3 | 1,7094 | 1,69536 | 1,68132 | 1,66728 | 1,65324 | 1,569 |
| Объем накопления ТКО от населения | тонн | 283,42 | 281,09 | 278,76 | 276,44 | 274,11 | 260,14 |

5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУНОЯРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

5.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг.

Установлена следующая система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги:

1. Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи - до 8,6 %.

2. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума –до 12 %.

3. Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги –не ниже 85 %.

4. Доля получателей субсидии на оплату коммунальных услуг в общей численности населения – до 15 %.

Согласно расчетным данным, в Чуноярском сельсовете плата за коммунальные услуги по всем критериям доступна для населения на весь период действия Программы.

Исходные данные, используемые при расчетах:

- численность населения с доходами ниже прожиточного минимума– 6 % (общая численность населения Чуноярского сельсовета – 2849 чел.) – 171 человек.

- среднедушевые доходы населения в Чуноярском сельсоветепо состоянию на 01.09.2022г.– нет данных

Средний доход населения в Чуноярском сельсовете по состоянию на 01.09.2022г. – нет данных

- прожиточный минимум на душу населения с1 июня 2022 г. – 21319руб.

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составляет 6%, что соответствует уровню доступности платы за коммунальные услуги.

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги по состоянию на 1 января 2022 г.  – 80%, предусматривается повышение показателя до 85% к концу действия Программы.

5.2. Целевые показатели потребления населением Чуноярского сельсовета каждого вида коммунального ресурса

Динамика изменения удельных расходов каждого вида ресурса в расчете на 1 чел. в месяц.

Таблица 15. Динамика изменения удельных расходов каждого вида ресурса

| - Индикаторы | - Ед. изм. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | - 2026 г. | - 2027-2032 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Удельное электропотребление | - кВт.ч/чел. | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| - Удельное водопотребление | - м3/чел. | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| - Удельное горячее водопотребление | - м3/чел. | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| - Удельное теплоснабжение | - Гкал/чел. | - 8,3 | - 8,2 | 8,1 | 8,1 | 8,0 | 7,6 |
| - Удельный объем накопления ТКО | - м3/чел. | - 0,05 | - 0,05 | - 0,05 | - 0,05 | - 0,05 | - 0,05 |

5.3.Показатели качества коммунальных ресурсов

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра, позволяет определить качество обслуживания абонентов, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет.

С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

Организационно-правовыехарактеристикидеятельностикоммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются, и актуализируются.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Чуноярского сельсовета без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной:

- интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов);

- износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене;

- долей ежегодно заменяемых сетей;

-уровнем потерь и неучтенных расходов.

Эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей:

-  уровень использованияпроизводственных мощностей,

- наличие дефицита мощности и обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии и удельный расход топлива.

Качество оказываемыхуслуг организациями коммунальногокомплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

5.4. Показатели степени охвата потребителей приборами учета

Показатели степени охвата потребителей приборами учёта коммунальных ресурсов динамично изменяются в связи с реализацией задач, поставленных Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

По состоянию на 01.01.2022 г. обеспеченность приборами учета жилищного фонда в Чуноярском сельсовете составляет:

- электроснабжение – 100%;

- холодное водоснабжение – 648 шт., полив (летнее водоснабжение) – 47 шт. (в % соотношении данные отсутствуют);

- горячее водоснабжение – нет данных;

- теплоснабжение – нет данных.

К 2032 году предусматривается 100% охват всех потребителей коммерческими приборами учета коммунальных ресурсов.

- 6. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

- Физически и морально устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и растущих требований к количеству и качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

- Нормальное функционирование и социально-экономическое развитие Чуноярского сельсовета возможно при условии обязательной модернизации коммунальной инфраструктуры и повышения эффективности производства, транспортировки и потребления коммунальных ресурсов.

- Программа инвестиционных проектов Чуноярского сельсоветапредставлена:

- 1) инвестиционными проектами в водоснабжении;

- 2) инвестиционными проектами в электроснабжении;

- 3) инвестиционными проектами в теплоснабжении;

- 4) инвестиционными проектами в газоснабжении.

Таблица 16. Свод инвестиционных проектов

| Мероприятие | Срок реализации | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Инвестиционный проект №1 |  |  |
| Реконструкция сетей холодного водоснабжения | 2022-2028 | 21447,00 |
| Строительство сетей холодного водоснабжения | 2022-2028 | 7950,00 |
| Устройство зоны санитарной охраны | 2022-2028 | 4050,00 |
| Инвестиционный проект №2 |  |  |
| Строительство ВЛ10кВ, ТП № 1, 2, 3 10/0,4 кВ и подземных кабельных линий КЛ 0,4кВ | 2022-2032 | определение финансовых затрат на стадии проектирования |
| Капитальный ремонт участков воздушных, кабельных линий электропередачи и оборудования трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ | 2022-2032 |  |
| Инвестиционный проект №3 |  |  |
| Реконструкция котельной № 44 с доведением мощности до 7,0 Гкал/час за счет установки дополнительного котла. | 2022-2032 | определение финансовых затрат на стадии проектирования |
| Строительство сетей теплоснабжения к проектируемым объекта | 2022-2032 |  |
| Реконструкция существующих тепловых сетей | 2022-2032 | 233010,00 |
| Реконструкция (модернизация), ремонт объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения от котельной №40, в том числе: |  |  |
| Ремонт здания котельной и гаража | 2022-2032 | 525,00 |
| Проектирование и монтаж узла учета тепловой энергии | 2022-2032 | 500,00 |
| Реконструкция котельной | 2022-2032 | 60000,00 |
| Замена ветхого участка сети тепло- водоснабжения ул. Партизанская (от 40ТК21-до 40ТК23) | 2022-2032 | 975,80 |
| Оптимизация участка сети тепло- водоснабжения от ж/д №5-до с/администрации по ул. Береговая | 2022-2032 | 161,50 |
| Замена ветхого участка сети тепло- водоснабжения ул.Партизанская (от 40ТК9-до 40ТК10) | 2022-2032 | 340,00 |
| Замена ветхого участка сети тепло- водоснабжения ул.Химиков (от 40ТК38-до 40ТК82) | 2022-2032 | 336,60 |
| Замена ветхого участка сети тепло- водоснабжения ул.Химиков (от 40ТК84-до 40ТК39) | 2022-2032 | 204,00 |
| Замена ветхого участка сети тепло- водоснабжения ул.Совхозная (от 40ТК53-до ж/д №7) | 2022-2032 | 153,00 |
| Оптимизация сетей ул. Химиков и ул. Береговой | 2022-2032 | 238,00 |
| Реконструкция (модернизация), ремонт объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения от котельной №44, в том числе: |  |  |
| Устройство ограждающих конструкций вокруг территории котельной | 2022-2032 | 300,00 |
| Замена ветхого участка сети водопровода от водобашни №70 до ТК36 ул. Советская | 2022-2032 | 187,00 |
| Замена ветхого участка сети тепло- водоснабжения от 44ТК61-до 44ТК62 (с вводами) ул.Молодежная | 2022-2032 | 306,00 |
| Замена ветхого участка сети тепло- водоснабжения ул.Комсомольская (от 44ТК72-до ж/д №1) | 2022-2032 | 187,00 |
| Замена вводов в ж/д по ул.Советская | 2022-2032 | 578,00 |
| Замена ввода в детский сад по ул.Партизанская | 2022-2032 | 59,50 |
| Обустройство септика для бытовых и хозяйственных сточных вод | 2022-2032 | 100,00 |
| Инвестиционный проект №4 |  |  |
| Строительство распределительного газопровода высокого давления от ГРС «Октябрьская» к ГРПБ в с. Чунояр | 2022-2030 | определение финансовых затрат на стадии проектирования |

Объемы финансирования Программы на 2022-2032 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном законодательством порядке при формировании местного бюджета на соответствующий год. При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы.

Подробное описание инвестиционных проектов представлено в разделах «Обосновывающих материалов».

6.1.  Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

1. Объемы финансовых потребностей представлены с учётом прогноза индексов – дефляторов и инфляции в % (утверждённого Приказом министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 года № 378 «Об утверждении методических указаний по расчёту предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»).

2. Источниками инвестиций должны быть бюджетные средства (местного, районного, краевого бюджетов), кредиты, средства частных инвесторов (в том числе по договорам концессии).

Источниками финансирования для системыэлектроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и захоронения (утилизации) ТКО в Чуноярском сельсовете в настоящее время могут являться:

1) денежные средства бюджетов разных уровней;

2) заемные денежные средства кредитных организаций;

3) привлеченные средства инвесторов;

4) прочие источники финансирования.

Реализация проектов будет осуществляться:

1) действующими организациями, предоставляющими коммунальные ресурсы;

2) путем проведения конкурсов для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организаций или индивидуальных предпринимателей по договорам коммерческой концессии).

3) модернизация, реконструкция сетей и оборудования систем электроснабжения, теплоснабжения и водоснабжения находящихся в собственности предприятийосуществляется в рамках Инвестиционных программ данных организаций.

7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Администрация Чуноярского сельсовета Богучанского района Красноярского краяосуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

1. разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы суточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

2. контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

3. методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа подлежит корректировке ежегодно.

Согласование тарифов и инвестиционных программ для организаций коммунального комплекса, принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета Чуноярского сельсовета, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2007 года № 115 «О принятии нормативных актов по отдельным вопросам регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 2008 года № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- ПриказМинистерства регионального развития Российской Федерации от 28 октября 2013 года № 397/ГС «О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

- периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в коммунальном хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры;

- верификация данных;

- анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию систем коммунальной инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления коммунальных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объёмы и источники финансирования подлежат ежегодной корректировке на основе анализа полученных результатов и с учётом реальных возможностей всех уровней.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Чуноярского сельсовета Богучанского района Красноярского края до 2032 годаразработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Программа определяет основные направления развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, в том числе, систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, сбора и утилизации ТКО в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния поселения. Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры Чуноярского сельсовета.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Чуноярского сельсовета и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Общая площадь Чуноярского сельсовета –8189,9 га;

Численность населения (на 01.01.2022) – 2849 чел.

Население Чуноярского сельсовета обеспечены следующими коммунальными услугами: централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, централизованным теплоснабжением,электроснабжением.Газоснабжениеи централизованное водоотведение отсутствует.

Таблица 17. Оборудование жилищного фондаЧуноярского сельсовета

| Наименование показателей | Всего | в томчислеоборудованная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | водоснабжением | в томчислецентрализованным | водоотведением (канализацией) | в томчислецентрализованным | отоплением | в томчислецентрализованным | горячимводоснаб- жением | в томчислецентрализованным | ваннами (душем) | газом (сетевым, сжиженным) | в томчислецентрализованным | электрическимиплитами |
| Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | 64.92 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 0 | 20.7 | 20.7 | 4.7 | 4.7 | 3.8 | 0 | 0 | 64.92 |

Производство и сбыт коммунальных ресурсов и услуг осуществляется предприятии

Территория

Муниципальное образование Чуноярский сельсовет занимает площадь 8189,9га, что составляет 0,16% от территории Богучанского района. Центром Чуноярского сельсовета является с. Чунояр.

Село Чунояр расположено на юге Богучанского района Красноярского края  на правом берегу реки Чуны в 12км от железнодорожной станции Чунояр.

Чунояр относится к районам, приравненным к районам Крайнего Севера.

Территория Чуноярского Сельсовета сформировалась вдоль р. Чуна, длинной 4км. С. Чунояр представлен одной крупной рекой – Чуной, вокруг которой формируется населенный пункт сельсовета.

Площадь территории села составляет 394,23 га. и ограничена с юга – рекой Чуна, с запада рекой Еманчеть, с северо – запада - заболоченной территорией. Село окружает лесной массив.

Село окружает богатый ландшафт. Красивый вид излучины р. Чуны с крутого берега. До районного центра – с. Богучаны – 120км. До краевого центра города Красноярска – 440км.

Связь с другими населенными пунктами осуществляется железнодорожным и автомобильным транспортом.

Земли муниципального образования Чуноярский Сельсовет граничат с запада – Осиновомысским сельсоветом, а с юга севера и запада – межселенная территория Богучанского района.

Площадки имеют незначительные перепады рельефа и благоприятны для размещения застройки, как жилого, так и общественного назначения.

Границы муниципального образования Чуноярского сельсовет установлены в соответствии с Законом Красноярского края «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Богучанского район и находящихся в его границах иных муниципальных образований» от 25.02.2005 г. № 13-3104.

- Климат

- Климат территории резко континентальный, с продолжительной до 7 месяцев холодной зимой и кратковременным, но сравнительно жарким летом. Характерны низкие зимние температуры, застой холодного воздуха в долинах рек и котловинах. Зимой здесь располагается северо-восточный отрог мощного Сибирского антициклона, обуславливающий слабые ветры и устойчивую стратификацию атмосферы.

- Наиболее холодным месяцем является январь. Наименьших значений температура воздуха достигает на севере и востоке территории на юге и западе зима несколько мягче. Абсолютный минимум температуры воздуха минус 59˚-61˚. Характерной особенностью зимнего периода являются инверсии температуры, особенно в среднем и нижнем течение р. Ангары. По данным климатологического справочника, жесткость климата, превышающая гигиеническую допустимую (3 балла) в Богучанах с ноября по февраль. Продолжительность периода с температурой ниже 0˚С в среднем составляет 185-207 дней

- Наиболее теплым месяцем является июль, самая высокая температура характерна для долины реки Ангары. Абсолютный максимум температуры воздуха в июле изменяется по территории незначительно: до 34º С. Переход температуры через 0˚С осенью происходит в первой половине октября.

- В связи с особенностями расположения областей высокого и низкого давления направление воздушных течений большую часть года близко к зональному. В течение года отмечается преобладание юго-западных ветров.

- Наиболее отчетливо западный перенос выражен зимой, летом отмечается увеличение ветров северо-западных и северо-восточных направлений. Значительное влияние на направление ветров оказывают орографические условия, где ветер часто принимает их направление. Среднегодовая скорость ветра на территории 2-3,5 м/сек.

- Метели наносят большой ущерб экономике региона, особенно транспорту и сельскому хозяйству. Среднее число дней с метелью по территории изменяется от 13 -д 76 средняя продолжительность метелей 6-10 часов. Среднее число дней с поземкой 5-16.

- Годовые суммы осадков составляют в среднем 400-600 мм. Около 75% осадков выпадает в теплый период года, наибольшее количество осадков выпадает в июле-августе, наименьшее – в феврале-марте. Общее количество осадков из года в год увеличивается, особенно в теплый период.

- Общее количество осадков, выпадающих в виде снега, составляет 27-33% годовой суммы. Средняя из наибольших высот снежного покрова составляет по территории 36-90 см.

2. ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ И СОСТАВА НАСЕЛЕНИЯ

Принимается за основу определения перспективной численности населения неизбежность правительственных и прочих мероприятий, направленных на повышение рождаемости и общее улучшение демографической обстановки.

К комплексным мерам, направленным на повышение рождаемости, общее улучшение демографической обстановки в соответствии с положениями Концепции демографического развития РФ относятся следующие меры:

- всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности;

- улучшение репродуктивного здоровья населения путем совершенствования профилактической и лечебно-диагностической помощи;

- регулирование миграционных потоков в целях создания действенных механизмов замещения естественной убыли населения Российской Федерации;

- повышение эффективности использования миграционных потоков путем достижения соответствия их объемов, направлений и состава интересам социально-экономического развития Российской Федерации;

Расчет основных показателей демографической ситуации Чуноярского сельсовета проводился на основе метода трудового баланса, анализа, сложившегося в последние время состояния процессов воспроизводства населения, сдвигов в его половой и возрастной структуре, развития внешних миграционных процессов, территориальных внутренних перераспределений населения.

Основываясь на заложенных тенденциях демографической и миграционной активности, была определена проектная численность населения поселения, которая к расчетному сроку составит 2615 человек.

3. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Развития малого предпринимательства на территории позволит расширить круг и сферы деятельности, увеличить доходы местного бюджета за счет дополнительных платежей и налогов, возможность создания в поселении замкнутых технологических цепочек — заготовка древесины, производство пиломатериала, использование природных ресурсов для организации производства товаров народного потребления.

Новая промышленная площадка, предназначенная для производства стройматериалов, расположенная юго-восточнее села.

В настоящее время в селе Чунояр насчитывается около 10 площадок  производственных и коммунально-складских предприятий и организаций с общей территорией  21,99 га, которые  находятся вокруг села.

Промышленные предприятия, расположенные вблизи жилой застройки необходимо упорядочить. Санитарно-защитные зоны, накрывающие жилые дома, уменьшить за счет улучшения технологии и исключить пилорамы на этих площадках. Проектная площадь производственных и коммунально-складских предприятий составит 20,63 га.

Наиболее развитой и перспективной отраслью является лесная и деревообрабатывающая промышленность, в которой занято около 80 % всего занятого населения села.

В 2022 году главой КФХ будет реализовываться инвестиционной проект «Развитие молочного производства» в селе Чунояр. Данный проект получит поддержку краевого правительства. Инфраструктурное развитие сельской местности стало возможным благодаря новой краевой госпрограмме комплексного развития территорий, предложенной губернатором Красноярского края.

4. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЗАСТРОЙКИ

Основными направлениями дальнейшего развития жилищного хозяйства в селе должны являться:

- переселение из ветхого и аварийного жилищного фонда, переселение из неблагоприятных по санитарно-гигиеническим и экологическим факторам условий проживания;

- увеличение уровня обеспечения жилищ современными видами инженерного оборудования, замена изношенного оборудования;

- благоустройство и организация сформированной застроенной части населенного пункта;

- строительство новых дорог, дорожных развязок и всей необходимой инфраструктуры для более надежного, качественного и безопасного проживания.

Перспективная градостроительная политика в части жилищного строительства будет определяться следующими направлениями:

- постепенная выборочная замена жилищного фонда, который находится в неудовлетворительном состоянии;

- строительство социального жилья для решения жилищных проблем очередников и других малообеспеченных слоев населения. Кроме того, строительство муниципального жилья для расселения из ветхого и аварийного жилищного фонда и выбытия жилья по другим причинам.

- строительство рыночного, элитного, индивидуального жилья для части населения, которые пожелают, и будет иметь возможность улучшить свои жилищные условия.

Средний показатель жилищной обеспеченности приходящаяся на 1 человека в крае принят – 22-24 м² (социальная норма), средний показатель по РФ - 28 м2/чел. Существующая средняя жилищная обеспеченность по селу составляет – 23 м²/чел., на расчетный срок принимается - 24 м2/чел. Существующий жилищный фонд села – 64,92 тыс. м² общ. пл. жилищ.

Возможность сохранения существующей застройки определяется по генеральному плану исходя из технического состояния жилищного фонда и многих других факторов.

Техническое состояние жилищного фонда по селу, в общем, характеризуется как неудовлетворительное почти 74 % строений с большим процентом износа, свыше 60%.

По анализу показателей видно, что жилищный фонд села находится в плохом техническом состоянии, а также некоторые строения размещено в санитарно-защитных зонах от предприятий.

Так как объем жилищного фонда, который находится в плохом техническом состоянии, очень велик и большая часть его принадлежит частной форме собственности, то выбытие фонда будет происходить постепенно и выборочно в основном без изменения типа и характера застройки.

При принятой численности населения и норме обеспеченности проектный жилищный фонд села Чунояр должен составлять - 62,74 тыс. м2 на 2032 год.

5. ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ

Основной целью Программы социально-экономического развития Чуноярского сельсовета является создание комплекса условий для комфортной жизни населения, благоприятных условий для развития различных отраслей деятельности, непосредственно влияющих на привлекательность населенного пункта. Для достижения цели необходимо решение следующих задач:

-определение возможных направлений развития, которые дадут импульс устойчивому экономическому развитию на основе анализа конкурентных преимуществ и ограничений, влияющих на социально-экономическое развитие села;

- обеспечение роста реальных денежных доходов населения на основе роста экономики, а также за счет создания условий искоренения «скрытой безработицы»  и развития предпринимательской деятельности, роста заработной платы, сокращение отраслевой и территориальной дифференциации оплаты труда, используя механизм отраслевых территориальных соглашений и коллективных договоров;

- создание условий для роста экономики за счет эффективного использования природного и производственного потенциала территории;

- разработка механизмов привлечения инвестиций в развитие экономической и социальной сферы;

- на основе роста экономики обеспечить рост налогового потенциала и повышения уровня обеспеченности доходной базы за счет собственных доходов.

6.ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Успешная реализация Генерального плана Чуноярского сельсовета, а так же, реализация Федерального Закона 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  позволят снизить количество потребляемых коммунальных ресурсов, в тоже время увеличение объема реализации поставляемых коммунальных услуг обусловлено повышением уровня благоустройства населения, ростом сельскохозяйственного и промышленного производства и увеличением объема социально-значимых услуг.

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы приведены в таблице 18 с разбивкой по годам, видам коммунальных ресурсов и потребителям.

Таблица 18. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы в Чуноярском сельсовете

| Показатели | Ед. изм. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027-2032 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализовано воды - всего | тыс. м3 | 168,2 | 168,2 | 168,2 | 168,2 | 168,2 | 168,2 |
| - населению | тыс. м3 | 39,558 | 39,558 | 39,558 | 39,558 | 39,558 | 39,558 |
| - бюджетным организациям | тыс. м3 | 4,613 | 4,613 | 4,613 | 4,613 | 4,613 | 4,613 |
| - прочим потребителям | тыс. м3 | 32,452 | 32,452 | 32,452 | 32,452 | 32,452 | 32,452 |
| - на полив | тыс. м3 | 52,195 | 52,195 | 52,195 | 52,195 | 52,195 | 52,195 |
| - пожаротушение | тыс. м3 | 39,42 | 39,42 | 39,42 | 39,42 | 39,42 | 39,42 |
| Объем реализации электроэнергиинаселению | тыс. кВт.ч | 6153,84 | 6103,30 | 6052,75 | 6002,21 | 5951,66 | 5648,40 |
| Отпуск тепла- всего | Гкал | 11238,515 | 11170,950 | 11103,384 | 11035,820 | 10968,254 | 10562,863 |
| - населению (в целях отопления) | Гкал | 7742,980 | 7681,036 | 7619,092 | 7557,149 | 7495,205 | 7123,542 |
| - населению (в целях ГВС) | Гкал | 702,681 | 697,060 | 691,438 | 685,817 | 680,195 | 646,467 |
| - бюджетным и прочим потребителям(в целях отопления) | Гкал | 2736,886 | 2736,886 | 2736,886 | 2736,886 | 2736,886 | 2736,886 |
| - бюджетным и прочим потребителям(в целях ГВС) | Гкал | 55,968 | 55,968 | 55,968 | 55,968 | 55,968 | 55,968 |
| Объем накопления ТКО от населения | тыс. м3 | 1,7094 | 1,69536 | 1,68132 | 1,66728 | 1,65324 | 1,569 |
| Объем накопления ТКО от населения | тонн | 283,42 | 281,09 | 278,76 | 276,44 | 274,11 | 260,14 |

II. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.1 Анализ существующего состояния систем электроснабжения

2.1.1 Институциональная структура

Функции по начислению и сбору средств за электроэнергию и жилищные услуги в Чуноярском сельсовете выполняет АО «Красноярскэнергосбыт», в соответствии с заключенным с Филиалом компании «Россети Сибирь» в Красноярском крае агентским договором.

2.1.2. Характеристика системы электроснабжения

Электроснабжение села осуществляется от подстанции ПС 35/10 кВ (110/10) или фидера 10кВ. Распределительные сети по данным эксплуатирующей организации имеют высокую степень износа. Протяженность сетей в границах населенного пункта -42,5км.

Таблица 19. Трансформаторная подстанция 35/10 кВ (110/10) или фидера 10кВ

| № п/п | Тип и мощность | Место установки | № фидера |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТМ 4 мВА | ТП 120 | 16 |
| 2 | ТМ 1,6 мВА | ТП 120 | 16 |

2.1.3 Баланс мощности ресурса

Таблица 20. Сведения о потреблении электрической энергии

| Показатели | Ед. изм. | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г | 2027-2032гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем реализации электроэнергии населению | тыс. кВт.ч. | 6153,84 | 6103,30 | 6052,75 | 6002,21 | 5951,66 | 5648,40 |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки услуги электроснабжения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

2.1.4 Доля поставки ресурса по приборам учета

Приборами учета электрической энергии оборудовано 100 % потребителей.

2.1.5 Зоны действия источников ресурсов

На сегодняшний день обеспеченность системой электроэнергии в Чуноярском сельсовете составляет 100 %.

2.1.6 Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов

Общее состояние системы электроснабжения населенного пункта характеризуется как удовлетворительное. Вс. Чунояр не наблюдается дефицита в электроснабжении, как в отношении генерируемых мощностей, так и в отношении технических параметров сетей.

2.1.7 Надежность работы системы

Факторами, снижающими надежность системы электроснабжения, являются:

. отсутствие капитальных ремонтов основного технологического оборудования;

. значительный износ сетей электроснабжения.

2.1.8 Качество поставляемого ресурса

Качество электрической энергии определяется совокупностью ее характеристик, при которых электроприемники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции.

Показателями качества электроэнергии являются:

. отклонение напряжения от своего номинального значения;

. колебания напряжения от номинала;

. не синусоидальность напряжения;

. не симметрия напряжений;

. отклонение частоты от своего номинального значения;

. длительность провала напряжения;

. импульс напряжения;

. временное перенапряжение.

Требования к качеству электроэнергии:

. стандартное номинальное напряжение в сетях однофазного переменного тока должно составлять – 220В, в трехфазных сетях - 380В;

. допустимое отклонение напряжения должно составлять не более 10% от номинального напряжения электрической сети;

. допустимое отклонение частоты переменного тока в электрических сетях должно составлять не более 0,4 Гц от стандартного номинального значения 50 Гц;

. требования к непрерывности электроснабжения: электроэнергия должна предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за долги.

Качество электроснабжения потребителей Чуноярского сельсовета соответствует нормативным требованиям.

2.1.9 Воздействие на окружающую среду

Проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы электроснабжения должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», а также всоответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов в сфере промышленной и экологической безопасности.

Вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики в процессе эксплуатации дополняется воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходныхматериалов. При строительстве объектов энергетики происходит вырубка лесов (просеки под трассы ЛЭП), нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы водоемов (отсыпки). Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации: масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели, аккумуляторные батареи, масляные кабели.

При строительстве объектов электроэнергетики, необходимо соблюдать нормативную ширину охранных зон ЛЭП при строительстве, либо занижать ее в допустимых пределах, принимая ее величину минимально допустимой для условий стесненной прокладки.

Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве требуется соблюдать технологию строительства, установленную нормативной документацией для данного климатического района.

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов требуется соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Обязательна правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде предлагается применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных.

Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле, и при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена.

2.1.10 Тарифы, плата за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса.

Таблица 21. Тарифы на услуги по передаче электрической энергии

| № п/п | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Цена (тариф), руб./кВт ч (с учетом НДС) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В пределах социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) |  | Сверх социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) |  |
|  |  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2 - 5: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |  |  |  |  |
| 1.1 | Одноставочный тариф | 2,83 | 2,98 | 4,57 | 4,80 |
| 1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,25 | 3,43 | 5,26 | 5,52 |
|  | Ночная зона | 1,70 | 1,79 | 2,74 | 2,88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 3,40 | 3,58 | 5,48 | 5,76 |
|  | Полупиковая зона | 2,83 | 2,98 | 4,57 | 4,80 |
|  | Ночная зона | 1,70 | 1,79 | 2,74 | 2,88 |
| 2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |  |  |  |  |
| 2.1 | Одноставочный тариф | 1,98 | 2,09 | 3,20 | 3,36 |
| 2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,28 | 2,40 | 3,68 | 3,86 |
|  | Ночная зона | 1,19 | 1,25 | 1,92 | 2,02 |
| 2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 2,38 | 2,51 | 3,84 | 4,03 |
|  | Полупиковая зона | 1,98 | 2,09 | 3,20 | 3,36 |
|  | Ночная зона | 1,19 | 1,25 | 1,92 | 2,02 |
| 3 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными электроустановками, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |  |  |  |  |
| 3.1 | Одноставочный тариф | 1,98 | 2,09 | 3,20 | 3,36 |
| 3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,28 | 2,40 | 3,68 | 3,86 |
|  | Ночная зона | 1,19 | 1,25 | 1,92 | 2,02 |
| 3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 2,38 | 2,51 | 3,84 | 4,03 |
|  | Полупиковая зона | 1,98 | 2,09 | 3,20 | 3,36 |
|  | Ночная зона | 1,19 | 1,25 | 1,92 | 2,02 |
| 4 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |  |  |  |  |
| 4.1 | Одноставочный тариф | 1,98 | 2,09 | 3,20 | 3,36 |
| 4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,28 | 2,40 | 3,68 | 3,86 |
|  | Ночная зона | 1,19 | 1,25 | 1,92 | 2,02 |
| 4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 2,38 | 2,51 | 3,84 | 4,03 |
|  | Полупиковая зона | 1,98 | 2,09 | 3,20 | 3,36 |
|  | Ночная зона | 1,19 | 1,25 | 1,92 | 2,02 |
| 5 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |  |  |  |  |
| 5.1 | Одноставочный тариф | 1,98 | 2,09 | 3,20 | 3,36 |
| 5.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,28 | 2,40 | 3,68 | 3,86 |
|  | Ночная зона | 1,19 | 1,25 | 1,92 | 2,02 |
| 5.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 2,38 | 2,51 | 3,84 | 4,03 |
|  | Полупиковая зона | 1,98 | 2,09 | 3,20 | 3,36 |
|  | Ночная зона | 1,19 | 1,25 | 1,92 | 'м2,02'’. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Потребители, приравненные к населению: |  |  |  |  |
| 6.1 | Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунальнобытового потребления населения в объемах фактического потребления электрической энергии населения и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования, за исключением: исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо управляющих организаций), приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда. |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Одноставочный тариф | 2,83 | 2,98 | 4,57 | 4,80 |
| 6.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,25 | 3,43 | 5,26 | 5,52 |
|  | Ночная зона | 1,70 | 1,79 | 2,74 | 2,88 |
| 6.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 3,40 | 3,58 | 5,48 | 5,76 |
|  | Полупиковая зона | 2,83 | 2,98 | 4,57 | 4,80 |
|  | Ночная зона | 1,70 | 1,79 | 2,74 | 2,88 |
| 6.2 | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Одноставочный тариф | 1,98 | 2,09 | 3,20 | 3,36 |
| 6.2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,28 | 2,40 | 3,68 | 3,86 |
|  | Ночная зона | 1,19 | 1,25 | 1,92 | ',2,02 |

б

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 2,38 | 2,51 | 3,84 | 4,03 |
|  | Полупиковая зона | 1,98 | 2,09 | 3,20 | 3,36 |
|  | Ночная зона | 1,19 | 1,25 | 1,92 | 2,02 |
| 6.3 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Одноставочный тариф | 2,83 | 2,98 | 4,57 | 4,80 |
| 6.3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,25 | 3,43 | 5,26 | 5,52 |
|  | Ночная зона | 1,70 | 1,79 | 2,74 | 2,88 |
| 6.3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 3,40 | 3,58 | 5,48 | 5,76 |
|  | Полупиковая зона | 2,83 | 2,98 | 4,57 | 4,80 |
|  | Ночная зона | 1,70 | 1,79 | 2,74 | 2,88 |
| 6.4 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации, общественные организации инвалидов. |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Одноставочный тариф | 2,83 | 2,98 | 4,57 | 4,80 |
| 6.4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,25 | 3,43 | 5,26 | 5,52 |
|  | Ночная зона | 1,70 | 1,79 | 2,74 | 2,88 |
| 6.4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 3,40 | 3,58 | 5,48 | 5,76 |
|  | Полупиковая зона | 2,83 | 2,98 | 4,57 | 4,80 |
|  | Ночная зона | 1,70 | 1,79 | 2,74 | 2,88 |
| 6.5 | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к населению категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей, и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности. |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Одноставочный тариф | 2,83 | 2,98 | 4,57 | 4,80 |
| 6.5.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,25 | 3,43 | 5,26 | 5,52 |
|  | Ночная зона | 1,70 | 1,79 | 2,74 | 2,88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.5.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 3,40 | 3,58 | 5,48 | 5,76 |
|  | Полупиковая зона | 2,83 | 2,98 | 4,57 | 4,80 |
|  | Ночная зона | 1,70 | 1,79 | 2,74 | 2,88 |
| 6.6 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. |  |  |  |  |
| 6.6.1 Одноставочный тариф |  | 2,83 | 2,98 | 4,57 | 4,80 |
| 6.6.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,25 | 3,43 | 5,26 | 5,52 |
|  | Ночная зона | 1,70 | 1,79 | 2,74 | 2,88 |
| 6.6.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 3,40 | 3,58 | 5,48 | 5,76 |
|  | Полупиковая зона | 2,83 | 2,98 | 4,57 | 4,80 |
|  | Ночная зона | 1,70 | 1,79 | 2,74 | 2,88 |

2.1.11 Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения

Основные проблемы эксплуатации систем энергоснабжения Чуноярского сельсовета заключаются в значительном износе распределительных сетей и оборудования трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

2.2 Анализ существующего состояния системы газоснабжения

В настоящее время централизованная система газоснабжения на территории Чуноярского сельсовета отсутствует.

2.3. Анализ существующего состояния системы водоснабжения

2.3.1. Институциональная структура

В муниципальном образование Чуноярский сельсоветсуществует1 технологическая зона холодного и 1 горячего водоснабжения, которые представлены в таблице ниже:

Таблица 22. Технологические зоны водоснабжения МО

| № | Организация обслуживающая сети | Тип водоснабжения | Источник | Водоснабжение населенного пункта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГПКК «ЦРКК» | ХВС | -ВНБ №70 - ВНБ №71 - ВНБ №72 - ВНБ №73 -ВНБ №74 - ВНБ №75 - ВНБ №76 - ВНБ №78 | село Чунояр |
| 2 | АО «КрасЭко» | ГВС | -Котельная №40 - Котельная №44 | село Чунояр |

2.3.2. Характеристика системы водоснабжения

Источниками водоснабжения являются:

1.	Водозаборное сооружение из подземных источников №70

Скважина размещается в деревянной водонапорной башне 6*6 м. Патрубок перекрыт сверху металлической крышкой, в крышку врезана водоподъемная труба, по которой вода поступает в емкость. Скважина работает в автоматическом режиме. Из скважины вода сначала поступает в водонапорную башню, в которой установлена емкость 18 м3, а затем в водопроводную сеть. Скважина предназначена для водоснабжения населения и котельной.

В водозаборной скважине с. Чунояр откачка осуществляется насосом ЭЦВ, загрязнение нефтепродуктами исключается.

Т.к. мощность водоупора в кровле водоносных горизонтов составляет более 3 м, качество подземных вод в течение времени сохраняется.

По сложности гидрогеологических условий местности вторая - преобладают невыдержанные по простиранию и мощности водоносные горизонты (комплексы).

Подземные воды в основном трещинно-пластовые в литологических неоднородных горных породах. Основная особенность – сложное строение разреза и наличие нескольких продуктивных горизонтов. Питание водоносного горизонта происходит за счет атмосферных осадков, перекрытых отложений – преимущественно за счет перетекания подземных вод из гидравлически связанных с ним водоносных комплексов.

2.	Водозаборное сооружение   из подземных источников №71

Скважина размещается в деревянной водонапорной башне. Патрубок высотой 0,12 м, перекрыт флянцем с водоподъемной трубой, по которой вода поступает в емкость. Скважина работает в автоматическом режиме. Из скважины вода сначала поступает в водонапорную башню, в которой установлена емкость 18 м3, а затем в водопроводную сеть села.

3.	 Водозаборное сооружение из подземных источников №73

Скважина размещается в деревянной водонапорной башне. Патрубок высотой 0,82 м, перекрыт сверху металлической крышкой. На крышке стоит хомут с водоподъемной трубой, по которой вода поступает в башню. В водоподъемную трубу врезан манометр, есть кран для отбора воды. Скважина работает в автоматическом режиме. Из скважины вода сначала поступает в водонапорную башню, в которой установлена емкость, а затем в водопроводную сеть села.

4.	Водозаборное сооружение из подземных источников №72

Скважина размещается в бетонном павильоне 2,5*4 м. Патрубок перекрыт сверху металлической крышкой, с водоподъемной трубой, в трубу врезан манометр, затем задвижка. Есть кран для отбора проб воды. Скважина работает в автоматическом режиме. Из скважины вода сначала поступает в водонапорную башню, в которой установлена емкость 15 м3, а затем в водопроводную сеть. Скважина предназначена для водоснабжения населения и котельной.

5.	Водозаборное сооружение  из подземных источников  №74

Скважина размещается в деревянной водонапорной башне. Патрубок высотой 0,12 м, перекрыт флянцем с водоподъемной трубой, по которой вода поступает в емкость. Скважина работает в автоматическом режиме. Из скважины вода сначала поступает в водонапорную башню, в которой установлена емкость 18 м3, а затем в водопроводную сеть села.

6.	Водозаборное сооружение из подземных источников №76

Скважина размещается в деревянном павильоне 2,5*2,5 м, водонапорная башня расположена рядом. Патрубок высотой 0,82 м, перекрыт сверху металлической крышкой. На крышке стоит хомут с водоподъемной трубой, по которой вода поступает в башню. В водоподъемную трубу врезан манометр, есть кран для отбора воды. Скважина работает в автоматическом режиме. Из скважины вода сначала поступает в водонапорную башню, в которой установлена емкость, а затем в водопроводную сеть села.

7.	Водозаборное сооружение из подземных источников №75

Скважина размещается в брусовом павильоне 6*4 м. Патрубок перекрыт сверху металлической крышкой, с водоподъемной трубой, в трубу врезан манометр, затем задвижка. Есть кран для отбора проб воды. Скважина работает в автоматическом режиме. Из скважины вода сначала поступает в водонапорную башню, в которой установлена емкость 18 м3, а затем в водопроводную сеть. Скважина предназначена для водоснабжения населения и котельной.

8.	Водозаборное сооружение из подземных источников №78

Скважина размещается в деревянном павильоне 3*3 м, совмещенном с водонапорной башней. Патрубок перекрыт сверху металлической крышкой, в крышку врезана водоподъемная труба, по которой вода поступает в емкость, которая находится в водонапорной башне. Скважина работает в автоматическом режиме. Скважина предназначена для водоснабжения населения.

Территории, не обеспеченные централизованной системой водоснабжения в с. Чунояр, составляет 68%. Население не имеющие централизованное водоснабжение, пользуется привозной водой или берут воду путем самовывоза с водозаборного сооружения.

2.3.3.Балансы мощности и ресурса

Таблица 23. Общий баланс подачи и реализации воды за 2021 год

| Населенный пункт | Наименование | Ед. изм. | 2021 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС | ГВС | тех-ой |
| село Чунояр | Поднято воды | тыс.м3/год | 92,04 | - | - |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 0 | - | - |
|  | Переданного воды в сеть | тыс.м3/год | 92,04 | 2,5 | - |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 15,34 | 0 | - |
|  | Переданного воды потребителям | тыс.м3/год | 76,7 | 2,5 | - |

2.3.4.  Доля поставки ресурса по приборам учета

Количество установленных приборов учета у населения составляет:

- холодное водоснабжение – 648 шт;

- полив (летнее водоснабжение) – 47 шт.

2.3.5.  Зоны действия источников ресурсов

Водопроводные сети в с. Чунояр входят в три централизованные системы коммунального водоснабжения №28,29,30. Система водоснабжения состоит из трубопроводов, проложенных подземным способом.

Общая протяжённость сетей в с. Чунояр составляет 14298 м.п., из них 1790 м.п. проложены на глубине -3,5 метра, что является ниже точки сезонного промерзания грунта и 12508 м.п.  проложены на отметки -1,5 метра, совместно с тепловыми сетями.

Центральные магистрали трубопровода холодного водоснабжения проложены диаметром от 40мм до 159мм, материал трубопровода – сталь. Ввода в жилые и нежилые помещение – от 20мм до 40мм.

2.3.6.  Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по муниципальному образованию

Анализ резервов (дефицитов) производственных мощностей собственных водозаборных сооружений представлен в таблице 24.

Таблица 24. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей

| Населенный пункт | ИТОГО потребность в водоснабжении (поднято воды), тыс.м3/год | ИТОГО производительность всех водозаборных сооружений, тыс.м3/год | Резерв /Дефицит |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс.м3/год |
| село Чунояр | 76,6 | 805,92 | 729,32 |

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний момент дефицит производственных мощностей водозаборных сооружений есть.

2.3.7.  Надежность работы системы водоснабжения

Износ оборудования и сетей водоснабжения является неблагоприятным фактором, снижающим надежность водоснабжения потребителей, а также является причиной значительных потерь воды в сетях водоснабжения. Необходимо провести мероприятия по замене и реконструкции сети водоснабжения и оборудования, а также прокладку новых трубопроводов, для бесперебойного обеспечения населения водой и уменьшения количества аварийных ситуаций на объектах водоснабжения.

2.3.8.   Качество поставляемого ресурса

Вода, подаваемая в водопроводную сеть, должна соответствовать СанПиН 2.1.4.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуха, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и СанПиН 2.1.4.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов обитания среды». Необходимость обеззараживания подземных вод определяется органами санитарно-эпидемиологической службы.

На водозаборных сооружениях из подземных источников в с. Чунояр отсутствуют сооружения очистки и подготовки воды. Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода.

2.3.9.  Воздействие на окружающую среду

Для сохранения природного состава и качества вод, исключения возможных поступлений загрязняющих веществ в источники водоснабжения, вокруг водозабора должны быть установлены зоны санитарной охраны в составе трех поясов. Зоны санитарной охраны водопроводных сооружений должны соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4. 1110-02 п.2.4. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

2.3.10.  Тарифы, плата за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Таблица 25.Тарифы за потребляемые услуги по холодному водоснабжению

| № п/п | Показатель (группы потребителей) | Единица измерения | тарифы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 |
| 1 | Прочие потребители | руб./ м3 | 93,71 | 97,46 |
| 2 | Население (с учетом НДС) | руб./ м3 | 112,45 | 116,95 |

Таблица 26. Тарифы за потребляемые услуги по горячему водоснабжению

| № п/п |  | Компонент теплоноситель, руб./куб.м | Компонент на тепловую энергию |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Одноставочный тариф, руб./Гкал |
| 1 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 |  |  |
|  | Прочие потребители | 81,19 | 3854,87 |
|  | Население (с учетом НДС) | 97,43 | 4625,84 |
| 2 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 |  |  |
|  | Прочие потребители | 87,44 | 4126,44 |
|  | Население (с учетом НДС) | 104,93 | 4951,73 |
| 3 | с 01.01.2023 по 30.06.2023 |  |  |
|  | Прочие потребители | 87,44 | 4126,44 |
|  | Население (с учетом НДС) | 104,93 | 4951,73 |
| 4 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 |  |  |
|  | Прочие потребители | 87,66 | 4094,99 |
|  | Население (с учетом НДС) | 105,19 | 4913,99 |
| 5 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 |  |  |
|  | Прочие потребители | 87,66 | 4094,99 |
|  | Население (с учетом НДС) | 105,19 | 4913,99 |
| 6 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 |  |  |
|  | Прочие потребители | 94,82 | 4411,17 |
|  | Население (с учетом НДС) | 113,78 | 5293,40 |

2.3.11.Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения

Трубопроводы системы водоснабжения (отдельные участки) находятся в эксплуатации более 30 лет. Степень износа систем водоснабжения составляет в среднем 90%. С годами резко возрастает вероятность аварий на участках трубопроводов, что может отрицательно сказаться на водоснабжении населения и других объектов инфраструктуры сельского поселения. При таком состоянии дел фактические потери будут увеличиваться, из-за роста аварийности на трубопроводах и не плотностей в колодцах и стыках труб и запорной арматуры

Для сокращения убытков, снижения потерь воды при добыче и транспортировке потребителям, необходимы работы по реконструкции схемы водоснабжения сельского поселения.

2.4.  Анализ существующего состояния системы водоотведения

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» даёт определение понятию «водоотведение» как приём, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения.

В Чуноярском сельсовете централизованное водоотведение не развито, канализационные сети и очистные сооружения отсутствуют.

В настоящее время от жилой и общественно-деловой застройки канализование хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в отдельно построенные септики или выгребные ямы.

Для отведения поверхностных вод используется открытая сеть, состоящая, преимущественно, из придорожных канав, лотков, водопропускных труб на пересечениях дорог. Дождевые и талые сточные воды не очищаются и удаляются в естественные низменности.

2.5. Анализ существующего состояния системы теплоснабжения

2.5.1. Институциональная структура

Теплоснабжающей организацией в с.Чунояр является Ангарский филиал АО «КрасЭко».

2.5.2. Характеристика системы теплоснабжения

Характеристика систем теплоснабжения от отопительных котельных №40, №44 отражена ниже

Установленные котельные агрегаты на котельной №40:

КВ-РК-1,0 – 1 шт. – год установки 2003;

КВр-0,93- 2 шт. – год установки 2015;

КВ-1,0 – 2 шт. – год установки 2010.

КВ-РК-0,7 – 2 шт. – год установки 2001.

Установленные котельные агрегаты на котельной №44:

КВ-1,5ШП- 3 шт. – год установки 2009;

КВ-1,6-95ШП – 1 шт. – год установки 2009.

Установленная мощность котельной №40:

Располагаемая– 6,0 Гкал/час;

Присоединенная – 2,2207 Гкал/час;

Свободная мощность – 3,7793Гкал/час.

Установленная мощность котельной №44:

Располагаемая– 6,1 Гкал/час;

Присоединенная – 1,5839 Гкал/час;

Свободная мощность – 4,5161Гкал/час.

Протяженность тепловых сетей составляет:

Котельная №40 – 9364 м, из которых 8661 м – подземная прокладка, 703 м – надземная прокладка.

Котельная №44 – 6600м, тип прокладки подземная.

2.5.3.  Балансы мощности и ресурса

Таблица 27. Балансы тепловой мощности за 2021 год

| Абонент | № котельной | Теплоноситель (по расчетам) |  | Отопление | Потери тепла в сетях потребит. | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3 / год | Гкал / год | Гкал / год | Гкал / год | Гкал / год |
| с. Чунояр |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Чуноярского сельского совета | 40 | 8,4 | 0,54 | 87,40 | 0,00 | 87,94 |
| Библиотека МУК Богучанская поселенческая | 40 | 9 | 0,57 | 55,53 | 0,00 | 56,10 |
| МУК СДК " Юность " Чунояр | 40 | 101,09 | 6,44 | 266,89 | 0,00 | 273,33 |
| МКОУ начальная школа | 40 | 78,26 | 4,99 | 41,38 | 0,00 | 46,37 |
| МКОУ СОШ №13 | 40 | 157,39 | 10,03 | 647,72 | 0,00 | 657,75 |
| Итого |  | 354,14 | 22,56 | 1098,92 | 0,00 | 1121,48 |
| Сторонние |  |  |  |  |  |  |
| Белова И.В. | 40 | 0 | 0 | 2,65 | 0,49 | 3,140 |
| Водные ресурсы | 40 | 0 | 0 | 0 | 32,44 | 32,440 |
| Каймира | 40 | 15 | 0,9555 | 0 | 19,17 | 20,126 |
| Красилов ИП | 40 | 0 | 0 | 27,66 | 3,55 | 31,210 |
| КСК-Сервис ООО покупат | 40 | 1,8 | 0,11466 | 47,97 | 2,43 | 50,515 |
| Маслова Л.В. | 40 | 0 | 0 | 2,93 | 0 | 2,930 |
| Почта России УФПС покуп | 40 | 4,2 | 0,26754 | 23,47 | 1,94 | 25,678 |
| Прокопович Н.В. ИП | 40 | 0 | 0 | 0 | 15,63 | 15,630 |
| Рукосуев В.И. ИП | 40 | 0 | 0 | 10,46 | 0 | 10,460 |
| Сибирьтелеком ОАО покупат | 40 | 0 | 0 | 3,71 | 0 | 3,710 |
| Терехова "Макс" | 40 | 15,77 | 1,004549 | 6,16 | 4,4 | 11,565 |
| УК Богучанжилкомхоз | 40 | 0 | 0 | 19,78 | 0 | 19,780 |
| УПИРОВА Н.М. | 40 | 0 | 0 | 2,3 | 0 | 2,300 |
| Яремич "Ясень 1" | 40 | 0 | 0 | 29,28 | 2,87 | 32,150 |
| ООО «ОЛТАТ» | 40 | 0,6 | 0,03822 | 2,13 | 3,41 | 5,578 |
| Аптека № 51 | 40 | 1,8 | 0,11466 | 9,4 | 0 | 9,515 |
| Итого |  | 39,17 | 2,11 | 501,58 | 67,3 | 276,725 |
| Собственные потребители |  |  |  |  |  | 0 |
| Административное здание, гараж | 40 | 0 | 0 | 166,55 | 0 | 166,55 |
| Итого |  | 0 | 0 | 166,55 | 0 | 166,55 |
| Население | 40 | 1455,993 | 92,75 | 4471,397 | 44,41 | 4608,55 |
| Итого |  | 1455,99 | 92,75 | 4471,40 | 44,41 | 4608,55 |
| Итого по Котельная № 40 ЧУНОЯР |  | 1849,30 | 117,42 | 6238,45 | 111,71 | 6173,31 |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  | 0 |
| Противопожарная охрана КГБУ | 44 | 0 | 0 | 69,9 | 0 | 69,9 |
| Итого |  | 0 | 0 | 69,9 | 0 | 69,9 |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  | 0 |
| Детский сад Чунояр №1 Буратино | 44 | 458,21 | 29,18798 | 304,21 | 0 | 333,40 |
| Итого |  | 458,21 | 29,19 | 304,21 | 0,00 | 333,40 |
| Сторонние |  |  |  |  |  |  |
| Водные ресурсы | 44 | 0 | 0 | 0 | 20,18 | 20,18 |
| Овчинникова Т.С. ИП | 44 | 10,08 | 0,64 | 22,23 | 1,78 | 24,65 |
| Сбербанк РФ покупат | 44 | 0 | 0,00 | 16,76 | 0,00 | 16,76 |
| КрайДЭОпокупат | 44 | 0 | 0,00 | 4,62 | 47,96 | 52,58 |
| Супонев К.И. ИП | 44 | 0 | 0,00 | 42,71 | 0,00 | 42,71 |
| Итого |  | 10,08 | 0,64 | 86,32 | 69,92 | 156,88 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Отдел внутренних дел по Богучанскому району Красно | 44 | 0 | 0 | 98,66 | 0 | 98,66 |
| Итого |  | 0 | 0 | 98,66 | 0 | 98,66 |
| Население | 44 | 1796,03 | 114,41 | 4102,82 | 44,56 | 4261,78 |
| Итого |  | 1796,03 | 114,41 | 4102,82 | 44,56 | 4261,78 |
| Итого по Котельная № 44 ЧУНОЯР |  | 2264,32 | 144,24 | 4661,91 | 114,48 | 4920,62 |
| Итого по Чунояр |  | 4113,62 | 261,65 | 10900,35 | 226,19 | 11093,93 |

2.5.4.  Доля поставки ресурса по приборам учета

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.12.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета. Сведения о фактической оснащенности потребителей тепловой энергии приборами учета тепловой энергии предоставлены не были.

2.5.5.  Зоны действия источников ресурсов

В настоящее время централизованное теплоснабжение населения, бюджетных и прочих потребителей обеспечивается от 2 котельных: котельная №40 и котельная №44.

В с. Чунояр расположена также котельная №42 которая производит тепло на нужны зданий КГБУЗ "Чуноярская участковая больница".

Территории, не обеспеченные централизованной системой теплоснабжения в с. Чунояр, составляет 68%. Здания, не подключенные к централизованным теплосетям оборудованы отопительными печами, работающими на твердом топливе (дрова, отходы лесопиления - горбыль).

2.5.6.  Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по муниципальному образованию

По фактическим данным в настоящее время зон с дефицитом тепловой энергии нет, располагаемой мощности источников, хватает для покрытия существующих нагрузок, гидравлический режим теплосети позволяет обеспечивать всех подключенных потребителей.

Во избежание возникновения дефицитов и ухудшения качества теплоснабжения рекомендуется:

1.	Разработать и соблюдать программу мероприятий по экономии топлива программу мероприятий по достижению нормативных значений, программу мероприятий по снижению расходов технической воды, электроэнергии и тепла на собственные нужды.

2.	Ежедневно проводить анализ технического состояния работы оборудования и технико-экономических показателей работы котельных.

3.	Регулярно проводить работы по наладке и испытаниям оборудования. Эти работы проводятся до и после ремонтов оборудования, а также при отклонении показателей работы от нормативных значений.

4.	Вести учет, контроль и выполнение директивных документов Минэнерго России и Ростехнадзора России по вопросам повышения надежности и безопасности работы энергооборудования.

5.	Вести учет и расследование нарушений в работе энергооборудования, разработать мероприятия по предупреждению аналогичных нарушений.

6.	Установка приборов учёта выработанной тепловой энергии.

2.5.7.  Надежность работы системы теплоснабжения

Повышение надежности систем коммунального теплоснабжения, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду и проведение его во взаимодействии теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, топливо-, водоснабжающих и других организаций являются важнейшими мерами в обеспечении бесперебойного теплоснабжения в населенных пунктах.

Подготовка систем теплоснабжения и теплопотребления и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих Правил эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей, Правил технической эксплуатации коммунальных отопительных котельных, других нормативно-технических документов по эксплуатации теплоэнергетического оборудования и тепловых сетей.

Теплоснабжающие организации и теплосетевые организации, кроме того, обязаны:

1) обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб;

2) организовать наладку принадлежащих им тепловых сетей;

3) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии;

4) обеспечивать качество теплоносителей;

5) организовать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии;

6) обеспечивать проверку качества строительства принадлежащих им тепловых сетей;

7) обеспечить безаварийную работу объектов теплоснабжения;

8) обеспечить надежное теплоснабжение потребителей.

Проверка готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии осуществляется в целях определения их соответствия требованиям, установленным правилами оценки готовности к отопительному периоду, в том числе готовности их теплопотребляющих установок к работе, а также в целях определения их готовности к обеспечению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления, отсутствию задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя.

В целях обеспечения бесперебойной работы систем теплоснабжения, своевременной локализации аварий и недопущения длительного расстройства гидравлического и теплового режимов теплоснабжающим организациям следует разрабатывать и представлять на утверждение органа местного самоуправления документ (положение; инструкция), устанавливающий порядок ликвидации аварий и взаимодействия тепло-, топливо-, водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей), ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а также служб жилищно-коммунального хозяйства и других органов в устранении аварий.

Теплоснабжающими организациями должны разрабатыватьсямероприятия по ликвидации аварийных ситуаций, которые должны охватывать каждый источник тепла и его тепловую сеть.

В мероприятиях должны быть предусмотрены четкие обязанности производственных подразделений и персонала и порядок действия по переключениям в тепловых сетях, использованию техники, оповещению аварийно-спасательных и других специальных служб, и руководства предприятия, способы связи с другими организациями.

Надежность системы коммунального теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией и теплоносителями в течение заданного периода, недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций.

2.5.8.   Качество поставляемого ресурса

Качество услуг по теплоснабжению определено в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Основными показателями качества поставляемого ресурса являются:

- продолжительность перерывов в снабжении тепловой энергией;

- плановоеокончаниеотопительногосезона;

- плановоеначалоотопительногосезона;

- при ликвидации аварии продолжительность перерыва не превышает 4 часов.

2.5.9.  Воздействие на окружающую среду

Источники тепловой энергии работают на угле. Токсичность продуктов сгорания угля в 10-50 раз выше, чем природного газа. При увеличении доли угля в энергетическом балансе последует рост выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

При сжигании топлива в атмосферный воздух поступают: сернистый и серный ангидриды, окислы азота, газообразные и твердые соединения неполного сгорания топлива, соединения ванадия, солей натрия, а также вещества, удаляемые с поверхности котлов при чистке.

С экологических позиций жидкое топливо является более «гигиеничным». При этом полностью отпадает проблема золоотвалов, которые занимают значительные территории и не только исключает их из полезного использования, но и являются источником постоянных загрязнений атмосферы в районе котельной из-за уносов части золы ветрами. Кроме того, в продуктах сгорания жидких видов топлива отсутствует летучая зола.

В настоящее время централизованная система газоснабжения на территории Чуноярского сельсовета отсутствует.

2.5.10.  Тарифы, плата за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Таблица 28. Тарифы на тепловую энергию

| № п/п | Показатель (группы потребителей) | Единица измерения | тарифы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 |
|  | Прочие потребители | руб./Гкал | 3854,87 | 4126,44 |
|  | Население (с учетом НДС) | руб./Гкал | 4625,84 | 4951,73 |
| 2 |  |  | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 |
|  | Прочие потребители | руб./Гкал | 4126,44 | 4094,99 |
|  | Население (с учетом НДС) | руб./Гкал | 4951,73 | 4913,99 |
| 3 |  |  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 |
|  | Прочие потребители | руб./Гкал | 4094,99 | 4411,17 |
|  | Население (с учетом НДС) | руб./Гкал | 4913,99 | 5293,40 |

## 2.6.  Анализ существующего состояния системы сбора и утилизации ТКО

## 2.6.1. Характеристика системы захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО)

Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) осуществляется региональным оператором АО «Автоспецбаза».

В целях обеспечения надлежащего санитарного состояния, чистоты и порядка на территории Чуноярского сельсовета утверждены Правила благоустройства территории Чуноярского сельсовета (Решение Чуноярского сельского совета депутатов Богучанского района Красноярского края от 11.05.2018 г. №195).  Правила благоустройства территории  Чуноярского сельсовета  устанавливают требования в сфере благоустройства территории , в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения, а также основные положения, регулирующие организацию благоустройства территории Чуноярского сельсовета  (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм).

На территории села Чунояр имеется несанкционированная свалка ТКО. В настоящее время объект подлежит ликвидации и рекультивации. Региональной программой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Красноярском крае, предусматривается строительство полигонов ТКО в с. Богучаны и д. Прилуки, тем самым предполагается что ТКО с территории Чуноярского сельсовета будут вывозиться и складироваться на одном из данных полигонов.

Вывоз мусора осуществляется по представленному ниже графику с 13 мая 2019 года:

Таблица 29. График вывоза мусора с улиц с. Чунояр

| День недели | Улицы |
| --- | --- |
| Понедельник с 17.00 | Береговая, Зеленый, Чунский, Школьная, Песчаная, Клубный, Химиков, Маяковского, Малая, Совхозная, Набережная |
| Вторник с 17.00 | Советская, Дружбы, Сосновая, Комсомольская, Солнечный, Южная, Октябрьская |
| Среда с 17.00 | Космонавтов, 9 Мая, Юбилейная, Северная |
| Четверг с 17.00 | Средний, Партизанская, Тихий, Таежный, Новая, Молодежная |
| Пятница с 17.00 | Лесная, Строителей, Первомайская, 8 Марта, Студенческая |

Наибольшую опасность, как следствие хозяйственного освоения территории, будет представлять увеличение объёма отходов производства и потребления, что является серьёзной проблемой для любой развивающейся территории. Отходы несут в себе целый комплекс проблем:

- ухудшение эстетических характеристик территории (мусор, запах);

- локальное загрязнение почвы и атмосферного воздуха;

- большой объем захоронения отходов на территории населённого пункта свидетельствует об ограниченности использования экономического потенциала отходов.

Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 16.1.2021 г. №948-в утверждены единые предельные тарифы на услугу регионального оператора по обращению с ТКО для потребителей АО «Автоспецбаза» по Северной технологической зоне.

Таблица 30.Единые предельные тарифы на услуги по обращению сТКО

| № п/п | Показатель (группы потребителей) | Ед. изм. | Тарифы на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.07.2022-30.06.2022 | 01.07.2022-31.12.2022 | 01.01.2023-30.06.2023 | 01.07.2023-31.12.2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Прочие потребители | руб./м3 | 1844,58 | 1918,36 | 1914,89 | 2008,09 |
| 2 | Население (с учетом НДС) | руб./м3 | 2213,50 | 2302,03 | 2297,87 | 2409,71 |

2.6.2. Влияние на окружающую среду

Загрязнение природной среды газообразными, жидкими и твердыми отходами производства и бессистемный подход к решению проблем обращения с отходами приводит к развитию следующих негативных тенденций:

-загрязнение подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха продуктами разложения отходов;

- существенно снижает показатели жизни населения поселения.

2.6.3.  Расчет перспективных количеств образующихся отходов

Таблица 31. Показатели перспективных количеств образующихся отходов с территории Чуноярского сельсовета

| Показатели | Ед. изм. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027-2032 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем накопления ТКО от населения | тыс. м3 | 1,7094 | 1,69536 | 1,68132 | 1,66728 | 1,65324 | 1,569 |
| Объем накопления ТКО от населения | тонн | 283,42 | 281,09 | 278,76 | 276,44 | 274,11 | 260,14 |

2.6.4.  Анализ существующего положения территориальной схемы обращения с отходами

Правительством Красноярского края от 30.08.2018 г. №497-п утверждена Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Красноярском крае на 2018 - 2035 годы, целью которой являетсяснижение негативного воздействия ТКО на окружающую среду и здоровье населения Красноярского края. В соответствии с Региональной программой, Богучанский район, в котором расположен Чуноярский сельсовет отнесен к Северной территории – технологическая зона деятельности оператора по обращению с ТКО.

2.6.5.  Предложения по модернизации систем сбора, транспортировки и сортировки отходов

Система санитарной очистки и уборки территорий должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надёжное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов: хозяйственно-бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения; жидких из неканализованных зданий; уличного мусора и смета, и других бытовых отходов, скапливающихся на территории населённого пункта.

Санитарная очистка должна осуществляться в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и схемой санитарной очистки населённых мест. Санитарная очистка и уборка территории должна осуществляться по технологии, предусматривающей механизацию наиболее трудоёмких работ с применением спецтехники и оборудования (контейнеров-накопителей и автомашин-мусоровозов).

Рекомендуются мероприятия по совершенствованию системы санитарной очистки и уборки территории, которые позволят обеспечить рациональную организацию работы по сбору, транспортированию, обезвреживанию и утилизации отходов.

Первоочередными мероприятиями по реализации данной задачи являются:

- создание планово-регулярной системы очистки, своевременный сбор и транспортирование отходов на полигон ТКО;

- обустройство и размещение контейнерных площадок в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Контейнеры, мусоросборники и бункеры-накопители размещаются (устанавливаются) на специально оборудованных площадках (мусоросборных площадках). Площадки для установки мусоросборников (контейнеров) для сбора отходов должны иметь твёрдое водонепроницаемое покрытие (бетонное, асфальтобетонное), освещены, ограничены ограждениями или зелёными насаждениями, иметь удобные пути для подъезда специализированного транспорта и подхода жителей.

Также рекомендуются следующие мероприятия по совершенствованию системы санитарной очистки и уборки территории сельсовета:

- организация раздельного сбора ТКО (приобретение контейнеров для раздельного сбора мусора);

- развитие инфраструктуры по раздельному сбору, утилизации (использованию), обезвреживанию и экологически безопасному размещению ТКО;

- обеспечение экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при сборе, обезвреживании и захоронении ТКО;

- проведение в школе сельского поселения мероприятий по экологическому воспитанию;

- проведение разъяснительной работы среди жителей сельского поселения по вопросам соблюдения экологической культуры.

Для вывоза крупногабаритных отходов (предметы мебели, отходы после ремонта квартир, обрезки деревьев и т.д.), строительного мусора, отходов производства и твёрдых коммунальных отходов по заявкам предприятий целесообразно применять бортовые машины.

Транспортирование опасных отходов должны осуществлять организации, имеющие лицензию, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Политику в области обращения с отходами рекомендуется ориентировать на снижение количества образующихся отходов и на их максимальное использование.

Важнейшей задачей является обработка отходов перед их захоронением или обезвреживанием с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов. Развитие системы селективного сбора ТКО может дать не только прибыль от реализации вторсырья, а главное уменьшить территории, занимаемые под полигоны ТКО.

Правильный и оперативный сбор опасных биологических отходов (ОБО) и опасных медицинских отходов (ОМО) является важнейшей стадией обращения с этими отходами с точки зрения не только дальнейшей их утилизации, но и избегания или минимизации эпидемиологической чрезвычайной ситуации, препятствующей нормальной жизнедеятельности населённых пунктов.

Система обращения с ОМО должна быть организована в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21.

Ветеринарными правилами определён порядок перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов (утв. приказом Минсельхоза России от 26.10.2020 № 626).

Ветеринарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов являются обязательными для исполнения владельцами животных, независимо от способа ведения хозяйства, а также организациями, предприятиями всех форм собственности, занимающимися производством, транспортировкой, заготовкой и переработкой продуктов и сырья животного происхождения.

Санитарной очисткой должны заниматься коммунальные хозяйства по договорам подряда со специализированными транспортными коммунальными предприятиями.

Очистка населённого пункта от коммунальных и не утилизированных отходов осуществляется планово-регулярным методом. Сбор хозяйственно-бытового мусора осуществляется централизованным контейнерным способом и вывозится специальным транспортом на полигон твёрдых коммунальных отходов.

III. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯЧУНОЯРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИМРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ ЧУНОЯРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

3.1. Количественное определение перспективных показателей развития городского поселения

Перспективные показатели Программы Чуноярского сельсовета разрабатывается с целью определения долгосрочной стратегии территориально - пространственного развития МО на расчетный срок.

Таблица 32. Количественное определение перспективных показателей развития Чуноярского сельсовета

| № п/ п | Показатели | Един. измерения. | Современное состояние | На первую очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1.1 | Общая площадь в границах поселения | Га | 394,23 | 549,4 |
|  | в т.ч.-жилые территории «нетто» | Га | 140,59 | 154,47 |
|  | проектируемая усадебная застройка | Га |  |  |
| 1.2 | Общественная застройка. | «-« | 8,58 | 9,03 |
| 1.3 | Улицы, проезды, дороги. | «-« | 45,02 | 43,8 |
| 1.4 | озелененные территории общего пользования. | «-« | 0,1 | 0,1 |
| 1.5 | Санитарно-защитная зона. | «-« | 30 | 25 |
| 1.6 | Производственно – коммунальн. территории. | «-« | 21,99 | 19,92 |
| 1.7 | Лесные массивы | «-« | 45,4 | 206,48 |
| 1.8 | Водная акватория | «-« |  | 5,78 |
| 1.9 | Поселковая рекреация. | «-« | 0,5 | 0,5 |
| 1.10 | Земли сельскохозяйственного использования. | «-« | 19,85 | 19,85 |
| 1.11 | Прочие территории | «-« | 76,82 | 58,07 |
| 2 | Численность населения. | человек | 2849 | 2615 |
| 3 | Жилищный фонд. |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд-всего: | т.м2общ.пл. | 64,92 | 72,64 |
|  | в т.ч.: муниципальный | «-« | 10,5 |  |
|  | Частный | «-« | 54,42 |  |
| 3.2 | «-«- от 70% и выше | «-« | 22,6 | 16,0 |
| 3,3 | Убыль жилищного фонда. | «-« |  |  |
| 3.4 | Сохраняемый жилфонд | -//-. |  | 38,9 |
| 3.5 | Новое жилищное строите-во. | «-« |  | 33,74 |
|  | Размещается: -на свободных территориях | -//- | 20,0 | 12,41 |
|  | -на реконструируемых территориях. | га | - | 19,88 |
| 3.6 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир. | м2/чел. | 16,3 | 22 |
| 4 | Объекты культурно- Бытового обслуживания. |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения /ДОУ/ | мест/ 1000ч. | 125 | 150 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | «-« | 555 | 555 |
|  | Больница | коек | 50 | 45 |
| 4.3 | Поликлиники | пос/см. | 100 | 100 |
| 4.4 | Предприятия торговли, 25шт | м2т.п | 2800 | 2800 |
| 4,5 | Предприятия общепита | п.мест/ | 25 | 50 |
| 4,6 | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | 6 | 6 |
| 4.7 | СДК | мест | 200 | 400 |
| 4.8 | Бани | п.мест/ 1000чел | - | 22 |
| 4.9 | Пожарное депо | а/маш./ 1000чел | 1 | 1 |
| 4.10 | Общий строительный объем зданий | тыс.м3 | 44,048 | 98,07 |

3.2 Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Возможность подключения объектов нового строительства к системам коммунальной инфраструктуры оценивается по следующим критериям:

а) Водоснабжение:

- наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающего передачу необходимого ресурса;

- максимальный объем водопотребления (м3/ч) объекта капитального строительства;

б) Электроснабжение:

- наличие резерва и недопущение дефицита отпускаемой мощности на существующих источниках системы электроснабжения поселения в результате перспективного строительства;

- целесообразность строительства новых или модернизации существующих объектов электрических сетей.

в) Теплоснабжение:

- наличие резерва и недопущение дефицита отпускаемой мощности на существующих источниках системы теплоснабжения поселения в результате перспективного строительства;

- целесообразность строительства новых или модернизации существующих объектов тепловых сетей.

Возможность модернизации или нового строительства объектов коммунальной инфраструктуры оценивается по критериям:

а) Водоснабжение:

- год ввода в эксплуатацию;

- подключенная нагрузка л/с (литр в секунду);

- наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающих передачу необходимого объема ресурса;

- максимальный объем водопотребления (л/с) объекта капитального строительства;

- требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения;

- данные о порывах на сетях водоснабжения, аварийность, износ.

б) Электроснабжение:

- год ввода в эксплуатацию;

- наличие резерва, дефицита отпускаемой мощности (кВт) на существующих источниках системы электроснабжения;

- пропускная способность электрических сетей;

- подключаемые нагрузки (кВт);

- целесообразность модернизации существующих объектов электрических сетей.

в) Теплоснабжение:

- год ввода в эксплуатацию;

- наличие резерва, дефицита отпускаемого количества тепло (Гкал) от существующегоисточника тепловой энергии;

- требуемое количество топлива;

- целесообразность модернизации существующих объектов тепловых сетей.

Прогноз спроса на коммунальные услуги по годам до 2032 года выполнен на основании прогнозных данных.

Таблица33. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

| Показатели | Ед. изм. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027-2032 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализовано воды - всего | тыс. м3 | 168,2 | 168,2 | 168,2 | 168,2 | 168,2 | 168,2 |
| - населению | тыс. м3 | 39,558 | 39,558 | 39,558 | 39,558 | 39,558 | 39,558 |
| - бюджетным организациям | тыс. м3 | 4,613 | 4,613 | 4,613 | 4,613 | 4,613 | 4,613 |
| - прочим потребителям | тыс. м3 | 32,452 | 32,452 | 32,452 | 32,452 | 32,452 | 32,452 |
| - на полив | тыс. м3 | 52,195 | 52,195 | 52,195 | 52,195 | 52,195 | 52,195 |
| - пожаротушение | тыс. м3 | 39,42 | 39,42 | 39,42 | 39,42 | 39,42 | 39,42 |
| Объем реализации электроэнергиинаселению | тыс. кВт.ч | 6153,84 | 6103,30 | 6052,75 | 6002,21 | 5951,66 | 5648,40 |
| Отпуск тепла- всего | Гкал | 11238,515 | 11170,950 | 11103,384 | 11035,820 | 10968,254 | 10562,863 |
| - населению (в целях отопления) | Гкал | 7742,980 | 7681,036 | 7619,092 | 7557,149 | 7495,205 | 7123,542 |
| - населению (в целях ГВС) | Гкал | 702,681 | 697,060 | 691,438 | 685,817 | 680,195 | 646,467 |
| - бюджетным и прочим потребителям(в целях отопления) | Гкал | 2736,886 | 2736,886 | 2736,886 | 2736,886 | 2736,886 | 2736,886 |
| - бюджетным и прочим потребителям(в целях ГВС) | Гкал | 55,968 | 55,968 | 55,968 | 55,968 | 55,968 | 55,968 |
| Объем накопления ТКО от населения | тыс. м3 | 1,7094 | 1,69536 | 1,68132 | 1,66728 | 1,65324 | 1,569 |
| Объем накопления ТКО от населения | тонн | 283,42 | 281,09 | 278,76 | 276,44 | 274,11 | 260,14 |

IV. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

4.1Показатели надежности функционирования каждой системы коммунальной инфраструктуры, перспективы их развития, а также показатели качества коммунальных ресурсов

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Чуноярского сельсовета определяются с помощью целевых индикаторов. Для мониторинга реализации Программы и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы.

Таблица 34

| №п/п | Ожидаемые результаты программы | Целевые показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводное хозяйство |  |
| 1.1 | Технические показатели |  |
| 1.1.1 | Надежность обслуживания систем водоснабжения Повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды |
| 1.1.2 | Сбалансированность систем водоснабжения Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Наличие дефицита мощности (уровень очистки воды, уровень очистки стоков) |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 1.1.3 | Ресурсная эффективность водоснабжения Повышение эффективности работы системы водоснабжения | Удельный расход электроэнергии |
| 2 | Электроснабжение |  |
| 2.1 | Технические показатели |  |
| 2.1.1 | Надежность обслуживания систем электроснабжения Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь электрической энергии |
| 2.1.2 | Сбалансированность систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 2.1.3 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы системы электроснабжения | Удельные нормативы потребления |
| 3 | Теплоснабжение |  |
| 3.1 | Технические показатели |  |
| 3.1.1 | Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
| 3.1.2 | Сбалансированность систем теплоснабжения Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 3.1.3 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельные нормативы потребления |

Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых показателей оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

- Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реконструкции систем. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

- Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые показатели анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются, и актуализируются.

Значения целевых показателей разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса Чуноярского сельсовета и в целом по Российской Федерации,разделены на три группы:

1. Технические индикаторы

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность поселения без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

2. Сбалансированность системы характеризует эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

3. Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

4.2Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, тепло-, водоснабжение и водоотведение новых объектов капитального строительства

Электроснабжение

- сстроительство ВЛ10кВ, ТП № 1, 2, 3 10/0,4 кВ и подземных кабельных линий КЛ 0,4кВ

- капитальный ремонт участков воздушных, кабельных линий электропередачи и оборудования трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

Теплоснабжение

- реконструкция и замена ветхих участков Т/С.

Водоснабжение

- реконструкция сетей холодного водоснабжения;

- устройство зоны санитарной охраны;

4.3. Мероприятия, направленные на повышение надежности электро-, тепло-, водоснабжения и качества коммунальных ресурсов

Электроснабжение

Основные мероприятия:

- повышение надежности участков сети посредством замены ответственных элементов на новую элементную базу, позволяющую уменьшить риски повреждений;

- создание оптимального аварийного запаса опор, проводов и других материалов (конструкций) для проведения ремонтов;

- внедрение современной системы механизации и связи для сокращения времени восстановления ЛЭП после аварии, а также для прогнозирования аварийных ситуаций;

- заранее проработанная логистика работы аварийных бригад.

Теплоснабжение

-  реконструкция котельной № 44 с доведением мощности до 7,0 Гкал/час за счет установки дополнительного котла;

- строительство сетей теплоснабжения к проектируемым объектам;

- ремонт здания и реконструкция котельной №40.

Водоснабжение

- строительство сетей холодного водоснабжения

4.4. Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, тепло-, водоснабжение

Теплоснабжение

- проектирование и монтаж узла учета тепловой энергии на котельных.

Электроснабжение

- провести мероприятия по реконструкции и капитального ремонта системы электроснабжения;

- оптимизация режимов сетей и совершенствования их эксплуатации;

- ввод в работу энергосберегающего оборудования;

- совершенствование расчетного и технического учета, метрологического обеспечения измерений электроэнергии;

- уточнение расчетов нормативов потерь и балансов электроэнергии по фидерам, центрам питания и электрической сети в целом;

- выявление, предотвращения и снижения хищений электроэнергии;

- совершенствование организации работ, стимулирования снижения потерь электроэнергии, повышения квалификации персонала, контроля эффективности его деятельности.

Водоснабжение

- оснащение потребителей приборами учета водопотребления на вводах в здания;

-установка приборов учета воды в колодцах на водоводах;

- установка индивидуальных приборов учета.

4.5. Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории Чуноярского сельсовета

- строительство распределительного газопровода высокого давления от ГРС «Октябрьская» к ГРПБ в с. Чунояр

- обустройство септиков для бытовых и хозяйственных сточных вод

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок;

4.6. Мероприятия, предусмотренные программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Чуноярском сельсоветеПостановлением Администрации Чуноярского сельсовета Богучарского района Красноярского края от 29.04.2020 г. №34-п утверждена муниципальная программа «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности в зданиях муниципальной собственности Чуноярского сельсовета».

Одним из приоритетных направлений энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Чуноярском сельсовете является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергетических ресурсов.

Система мероприятий по достижению целей и показателей Программы состоит из обеспечивающих комплексный подход к повышению энергоэффективности отраслей экономики и социальной сферы.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в                  администрации Чуноярского сельсовета.

Основными потребителями электроэнергии в учреждении являются: осветительныеприборы,оргтехника,системы кондиционирования.

Основным из приоритетных направлений повышения энергетической эффективности является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления электроэнергии. Мероприятиями по реализации данного направления в муниципальных учреждениях являются:прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий; закупка и установка энергосберегающих ламп и светильников для освещения здания, в том числе светодиодных светильников;

К прочим мероприятиям относятся пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения.

Реализация Программы обеспечивается за счет проведения программных мероприятий на следующих уровнях:

-   Администрация Чуноярского сельсовета:

- предприятия бюджетной сферы Чуноярского сельсовета.

При реализации программных мероприятий на предприятиях руководитель, с учетом содержащихся в настоящем разделе рекомендаций и специфики деятельности, организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов.

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

-	формирования действующего механизма управления потреблением

топливно-энергетических ресурсов и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

-	снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы.

4.7. Действующие тарифы, утвержденные уполномоченным органом

4.7.1. Действующие тарифы на услуги по передаче электрической энергии

| № п/п | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Цена (тариф), руб./кВт ч (с учетом НДС) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В пределах социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) |  | Сверх социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) |  |
|  |  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2 - 5: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |  |  |  |  |
| 1.1 | Одноставочный тариф | 2,83 | 2,98 | 4,57 | 4,80 |
| 1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,25 | 3,43 | 5,26 | 5,52 |
|  | Ночная зона | 1,70 | 1,79 | 2,74 | 2,88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 3,40 | 3,58 | 5,48 | 5,76 |
|  | Полупиковая зона | 2,83 | 2,98 | 4,57 | 4,80 |
|  | Ночная зона | 1,70 | 1,79 | 2,74 | 2,88 |
| 2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |  |  |  |  |
| 2.1 | Одноставочный тариф | 1,98 | 2,09 | 3,20 | 3,36 |
| 2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,28 | 2,40 | 3,68 | 3,86 |
|  | Ночная зона | 1,19 | 1,25 | 1,92 | 2,02 |
| 2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 2,38 | 2,51 | 3,84 | 4,03 |
|  | Полупиковая зона | 1,98 | 2,09 | 3,20 | 3,36 |
|  | Ночная зона | 1,19 | 1,25 | 1,92 | 2,02 |
| 3 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными электроустановками, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |  |  |  |  |
| 3.1 | Одноставочный тариф | 1,98 | 2,09 | 3,20 | 3,36 |
| 3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,28 | 2,40 | 3,68 | 3,86 |
|  | Ночная зона | 1,19 | 1,25 | 1,92 | 2,02 |
| 3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 2,38 | 2,51 | 3,84 | 4,03 |
|  | Полупиковая зона | 1,98 | 2,09 | 3,20 | 3,36 |
|  | Ночная зона | 1,19 | 1,25 | 1,92 | 2,02 |
| 4 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |  |  |  |  |
| 4.1 | Одноставочный тариф | 1,98 | 2,09 | 3,20 | 3,36 |
| 4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,28 | 2,40 | 3,68 | 3,86 |
|  | Ночная зона | 1,19 | 1,25 | 1,92 | 2,02 |
| 4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 2,38 | 2,51 | 3,84 | 4,03 |
|  | Полупиковая зона | 1,98 | 2,09 | 3,20 | 3,36 |
|  | Ночная зона | 1,19 | 1,25 | 1,92 | 2,02 |
| 5 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |  |  |  |  |
| 5.1 | Одноставочный тариф | 1,98 | 2,09 | 3,20 | 3,36 |
| 5.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,28 | 2,40 | 3,68 | 3,86 |
|  | Ночная зона | 1,19 | 1,25 | 1,92 | 2,02 |
| 5.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 2,38 | 2,51 | 3,84 | 4,03 |
|  | Полупиковая зона | 1,98 | 2,09 | 3,20 | 3,36 |
|  | Ночная зона | 1,19 | 1,25 | 1,92 | 'м2,02'’. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Потребители, приравненные к населению: |  |  |  |  |
| 6.1 | Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунальнобытового потребления населения в объемах фактического потребления электрической энергии населения и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования, за исключением: исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо управляющих организаций), приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда. |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Одноставочный тариф | 2,83 | 2,98 | 4,57 | 4,80 |
| 6.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,25 | 3,43 | 5,26 | 5,52 |
|  | Ночная зона | 1,70 | 1,79 | 2,74 | 2,88 |
| 6.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 3,40 | 3,58 | 5,48 | 5,76 |
|  | Полупиковая зона | 2,83 | 2,98 | 4,57 | 4,80 |
|  | Ночная зона | 1,70 | 1,79 | 2,74 | 2,88 |
| 6.2 | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Одноставочный тариф | 1,98 | 2,09 | 3,20 | 3,36 |
| 6.2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,28 | 2,40 | 3,68 | 3,86 |
|  | Ночная зона | 1,19 | 1,25 | 1,92 | 2,02 |

б

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 2,38 | 2,51 | 3,84 | 4,03 |
|  | Полупиковая зона | 1,98 | 2,09 | 3,20 | 3,36 |
|  | Ночная зона | 1,19 | 1,25 | 1,92 | 2,02 |
| 6.3 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Одноставочный тариф | 2,83 | 2,98 | 4,57 | 4,80 |
| 6.3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,25 | 3,43 | 5,26 | 5,52 |
|  | Ночная зона | 1,70 | 1,79 | 2,74 | 2,88 |
| 6.3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 3,40 | 3,58 | 5,48 | 5,76 |
|  | Полупиковая зона | 2,83 | 2,98 | 4,57 | 4,80 |
|  | Ночная зона | 1,70 | 1,79 | 2,74 | 2,88 |
| 6.4 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации, общественные организации инвалидов. |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Одноставочный тариф | 2,83 | 2,98 | 4,57 | 4,80 |
| 6.4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,25 | 3,43 | 5,26 | 5,52 |
|  | Ночная зона | 1,70 | 1,79 | 2,74 | 2,88 |
| 6.4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 3,40 | 3,58 | 5,48 | 5,76 |
|  | Полупиковая зона | 2,83 | 2,98 | 4,57 | 4,80 |
|  | Ночная зона | 1,70 | 1,79 | 2,74 | 2,88 |
| 6.5 | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к населению категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей, и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности. |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Одноставочный тариф | 2,83 | 2,98 | 4,57 | 4,80 |
| 6.5.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,25 | 3,43 | 5,26 | 5,52 |
|  | Ночная зона | 1,70 | 1,79 | 2,74 | 2,88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.5.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 3,40 | 3,58 | 5,48 | 5,76 |
|  | Полупиковая зона | 2,83 | 2,98 | 4,57 | 4,80 |
|  | Ночная зона | 1,70 | 1,79 | 2,74 | 2,88 |
| 6.6 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. |  |  |  |  |
| 6.6.1 Одноставочный тариф |  | 2,83 | 2,98 | 4,57 | 4,80 |
| 6.6.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,25 | 3,43 | 5,26 | 5,52 |
|  | Ночная зона | 1,70 | 1,79 | 2,74 | 2,88 |
| 6.6.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 3,40 | 3,58 | 5,48 | 5,76 |
|  | Полупиковая зона | 2,83 | 2,98 | 4,57 | 4,80 |
|  | Ночная зона | 1,70 | 1,79 | 2,74 | 2,88 |

4.7.2. Действующие тарифы на услуги теплоснабжения

| № п/п | Показатель (группы потребителей) | Единица измерения | тарифы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 |
|  | Прочие потребители | руб./Гкал | 3854,87 | 4126,44 |
|  | Население (с учетом НДС) | руб./Гкал | 4625,84 | 4951,73 |
| 2 |  |  | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 |
|  | Прочие потребители | руб./Гкал | 4126,44 | 4094,99 |
|  | Население (с учетом НДС) | руб./Гкал | 4951,73 | 4913,99 |
| 3 |  |  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 |
|  | Прочие потребители | руб./Гкал | 4094,99 | 4411,17 |
|  | Население (с учетом НДС) | руб./Гкал | 4913,99 | 5293,40 |

4.7.3. Действующие тарифы на услуги по водоснабжению

Тарифы нахолодное водоснабжение

| № п/п | Показатель (группы потребителей) | Единица измерения | тарифы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 |
| 1 | Прочие потребители | руб./ м3 | 93,71 | 97,46 |
| 2 | Население (с учетом НДС) | руб./ м3 | 112,45 | 116,95 |

Тарифы на горячее водоснабжение

| № п/п |  | Компонент теплоноситель, руб./куб.м | Компонент на тепловую энергию |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Одноставочный тариф, руб./Гкал |
| 1 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 |  |  |
|  | Прочие потребители | 81,19 | 3854,87 |
|  | Население (с учетом НДС) | 97,43 | 4625,84 |
| 2 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 |  |  |
|  | Прочие потребители | 87,44 | 4126,44 |
|  | Население (с учетом НДС) | 104,93 | 4951,73 |
| 3 | с 01.01.2023 по 30.06.2023 |  |  |
|  | Прочие потребители | 87,44 | 4126,44 |
|  | Население (с учетом НДС) | 104,93 | 4951,73 |
| 4 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 |  |  |
|  | Прочие потребители | 87,66 | 4094,99 |
|  | Население (с учетом НДС) | 105,19 | 4913,99 |
| 5 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 |  |  |
|  | Прочие потребители | 87,66 | 4094,99 |
|  | Население (с учетом НДС) | 105,19 | 4913,99 |
| 6 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 |  |  |
|  | Прочие потребители | 94,82 | 4411,17 |
|  | Население (с учетом НДС) | 113,78 | 5293,40 |

4.7.4. Действующие тарифы на услуги по сбору и вывозу ТКО

| № п/п | Показатель (группы потребителей) | Ед. изм. | Тарифы на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.07.2022-30.06.2022 | 01.07.2022-31.12.2022 | 01.01.2023-30.06.2023 | 01.07.2023-31.12.2023 |
| 1 | Прочие потребители | руб./м3 | 1844,58 | 1918,36 | 1914,89 | 2008,09 |
| 2 | Население (с учетом НДС) | руб./м3 | 2213,50 | 2302,03 | 2297,87 | 2409,71 |

4.8. Оценка доступности для абонентов и потребителей платы за коммунальные услуги, в том числе оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, с учетом затрат на реализацию программы на соответствие критериям доступности

Установлена следующая система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги:

1. Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи - до 8,6 %.

2. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума – до 12 %.

3. Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги – не ниже 85 %.

4. Доля получателей субсидии на оплату коммунальных услуг в общей численности населения – до 15 %.

Согласно расчетным данным, в Чуноярском сельсовете плата за коммунальные услуги по всем критериям доступна для населения на весь период действия Программы.

Исходные данные, используемые при расчетах:

- численность населения с доходами ниже прожиточного минимума – 6 % (общая численность населения Чуноярского сельсовета – 2849 чел.) – 171 человек.

- среднедушевые доходы населения в Чуноярском сельсовете по состоянию на 01.09.2022г.– нет данных

Средний доход населения в Чуноярском сельсовете по состоянию на 01.09.2022г. – нет данных

- прожиточный минимум на душу населения с 1 июня 2022 г. – 21319руб.

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составляет 6 %, что соответствует уровню доступности платы за коммунальные услуги.

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги по состоянию на 1 января 2022 г.  – 80%, предусматривается повышение показателя до 85 % к концу действия Программы.

V.  ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ №1

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению

| № пп | Наименование мероприятия | Характеристики | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. | Срок реализации | Источник информации о мероприятии | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Реконструкция сетей холодного водоснабжения | 14298 м. п. | 21447,00 | 2022-2028 | Схема водоснабжения Чуноярского сельсовета | Плата за подключение |
| 2 | Строительство сетей холодного водоснабжения | 5000 м. п. | 7950,00 | 2022-2028 |  |  |
| 3 | Устройство зоны санитарной охраны |  | 4050,00 | 2022-2028 |  |  |
|  | Итого |  | 33447,00 |  |  |  |

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ №2

Программа инвестиционных мероприятий по электроснабжению

| № пп | Наименование мероприятия | Характеристики | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. | Срок реализации | Источник информации о мероприятии | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Строительство ВЛ10кВ, ТП № 1, 2, 3 10/0,4 кВ и подземных кабельных линий КЛ 0,4кВ |  | определение финансовых затрат на стадии проектирования | 2022-2032 | Генеральный план Чуноярского сельсовета | внебюджетные источники |
| 2 | Капитальный ремонт участков воздушных, кабельных линий электропередачи и оборудования трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ |  | определение финансовых затрат на стадии проектирования | 2022-2032 |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ №3

Программа инвестиционных мероприятий по теплоснабжению

| № пп | Наименование мероприятия | Характеристики | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. | Срок реализации | Источник информации о мероприятии | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мероприятие 1. Строительство, реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной № 44 с доведением мощности до 7,0 Гкал/час за счет установки дополнительного котла. | 1 ед. | определение финансовых затрат на стадии проектирования | 2022-2032 | Генеральный план Чуноярского сельсовета | внебюджетные источники |
| 2 | Строительство сетей теплоснабжения к проектируемым объектам | 5000 м.п. | определение финансовых затрат на стадии проектирования | 2022-2032 | Генеральный план Чуноярского сельсовета | внебюджетные источники |
| 3 | Реконструкция существующих тепловых сетей | 15534м.п. | 233010,00 | 2022-2032 | Схема теплоснабжения Чуноярского сельсовета | внебюджетные источники |
| Мероприятия 2. Реконструкция(модернизация),ремонт объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения от котельной №40 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт здания котельной и гаража | 1 ед. | 525,00 | 2022-2032 | предложение ОКК | внебюджетные источники |
| 5 | Проектирование и монтаж узла учета тепловой энергии | 1 ед. | 500,00 | 2022-2032 | закон №261-ФЗ, приказ Минэнерго РФ №103 | внебюджетные источники |
| 6 | Реконструкция котельной |  | 60000,00 | 2022-2032 | предложение ОКК | внебюджетные источники |
| 7 | Замена ветхого участка сети тепло- водоснабжения ул. Партизанская (от 40ТК21-до 40ТК23) | 574м.п. | 975,80 | 2022-2032 | предложение ОКК | внебюджетные источники |
| 8 | Оптимизация участка сети тепло- водоснабжения от ж/д №5-до с/администрации по ул. Береговая | 95м.п. | 161,50 | 2022-2032 | предложение ОКК | внебюджетные источники |
| 9 | Замена ветхого участка сети тепло- водоснабжения ул.Партизанская (от 40ТК9-до 40ТК10) | 200м.п. | 340,00 | 2022-2032 | предложение ОКК | внебюджетные источники |
| 10 | Замена ветхого участка сети тепло- водоснабжения ул.Химиков (от 40ТК38-до 40ТК82) | 198м.п. | 336,60 | 2022-2032 | предложение ОКК | внебюджетные источники |
| 11 | Замена ветхого участка сети тепло- водоснабжения ул.Химиков (от 40ТК84-до 40ТК39) | 120 м.п. | 204,00 | 2022-2032 | предложение ОКК | внебюджетные источники |
| 12 | Замена ветхого участка сети тепло- водоснабжения ул.Совхозная (от 40ТК53-до ж/д №7) | 90 м.п. | 153,00 | 2022-2032 | предложение ОКК | внебюджетные источники |
| 13 | Оптимизация сетей ул. Химиков и ул. Береговой | 140 м.п. | 238,00 | 2022-2032 | предложение ОКК | внебюджетные источники |
| Мероприятия 2. Реконструкция(модернизация),ремонт объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения от котельной №44 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Устройство ограждающих конструкций вокруг территории котельной | 1 ед. | 300,00 | 2022-2032 | предложение ОКК | внебюджетные источники |
| 15 | Замена ветхого участка сети водопровода от водобашни №70 до ТК36 ул. Советская | 110 м.п. | 187,00 | 2022-2032 | предложение ОКК | внебюджетные источники |
| 16 | Замена ветхого участка сети тепло- водоснабжения от 44ТК61-до 44ТК62 (с вводами) ул.Молодежная | 180 м.п. | 306,00 | 2022-2032 | предложение ОКК | внебюджетные источники |
| 17 | Замена ветхого участка сети тепло- водоснабжения ул.Комсомольская (от 44ТК72-до ж/д №1) | 110 м.п. | 187,00 | 2022-2032 | предложение ОКК | внебюджетные источники |
| 18 | Замена вводов в ж/д по ул.Советская | 340 м.п. | 578,00 | 2022-2032 | предложение ОКК | внебюджетные источники |
| 19 | Замена ввода в детский сад по ул.Партизанская | 35 м.п. | 59,50 | 2022-2032 | предложение ОКК | внебюджетные источники |
| 20 | Обустройство септика для бытовых и хозяйственных сточных вод | 1 ед. | 100,00 | 2022-2032 | предложение ОКК | внебюджетные источники |
|  | Итого |  | 298161,40 |  |  |  |

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ №4

Программа инвестиционных мероприятий по газоснабжению

| № пп | Наименование мероприятия | Характеристики | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. | Срок реализации | Источник информации о мероприятии | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Строительство распределительного газопровода высокого давления от ГРС «Октябрьская» к ГРПБ в с. Чунояр |  | определение финансовых затрат на стадии проектирования | 2022-2030 | СТП Богучанского района | внебюджетные источники |
|  | Итого |  |  |  |  |  |

VI. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Источники инвестиций

Финансирование мероприятий Программы может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование:

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из федерального, краевого, районного и местного бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование:

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы энергоснабжающих и энергосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться посредством следующих механизмов:

1. Инструментом реализации Программы являются инвестиционные и производственные программы ресурсоснабжающих организаций и организаций коммунального комплекса (в том числе в сферах электро-, тепло-, водоснабжения, утилизации твердых коммунальных отходов). Одним из источников финансирования таких программ организаций коммунального комплекса являются тарифы, в том числе долгосрочные, надбавки к тарифам, инвестиционные составляющие в тарифах, утвержденные с учетом их доступности для потребителей, а также Тариф на подключение (плата за подключение) к системе коммунальной инфраструктуры, получаемая от застройщиков.

2. При недоступности тарифов или надбавок частичное финансирование осуществляется за счет бюджетных источников и привлеченных средств, в том числе заемных средств (кредит) и собственных капиталов инвестора.

Установление тарифов на товары (услуги) ресурсоснабжающих организаций в сферах электро-, тепло-, водоснабжения на долгосрочную перспективу, а также надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих) должно сопровождаться заключением соглашения между, соответственно, Администрацией Чуноярского сельсовета (в части водоснабжения) или (электроснабжение, теплоснабжение) и организацией коммунального комплекса.

3. Основными функциями по реализации Программы являются:

Реализация мероприятий Программы;

подготовка и уточнение перечня программных мероприятий и финансовых потребностей на их реализацию;

осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения реализации Программы;

организация оценки соответствия представленных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса установленным требованиям;

организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в реализации Программы;

сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ организаций в рамках проведения мониторинга Программы;

осуществление сбора информации о реализации Программы и использовании финансовых средств;

обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления, организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;

обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, Министерства тарифной политики Красноярского краяпо вопросам по заключению на инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;

мониторинг и анализ реализации Программы;

осуществление оценки эффективности Программы и расчет целевых показателей и индикаторов реализации Программы;

подготовка заключения об эффективности реализации Программы;

подготовка докладов о ходе реализации Программы и предложений о ее корректировке;

участие в разработке инвестиционных программ и подготовка проекта соглашения с организациями коммунального комплекса на реализацию инвестиционных программ;

организация и координация действий по созданию информационно-расчетного комплекса коммунальной инфраструктуры.

4. Основными функциями по реализации Программы являются:

оценка эффективности использования финансовых средств;

вынесение заключения по вопросу возможности выделения бюджетных средств на реализацию Программы.

Управление программой

Утверждение Программы, а также внесение в неё любых изменений осуществляет Администрация Чуноярского сельсовета.

Администрация Чуноярского сельсовета:

- обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий Программы и координацию их действий;

- вносит предложения о привлечении дополнительных источников финансирования мероприятий Программы;

- формирует предложения по финансированию Программы на очередной финансовой год;

- в установленном порядке вносит предложения об уточнении перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий, участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы из местного бюджета и других источников финансирования;

- осуществляет контроль за ходом и реализацией Программы.

Исполнителями Программы являются Администрация Чуноярского сельсовета, организации, осуществляющие свою деятельность в сфере водо-, тепло-, электроснабжения и в сфере обращения ТКО.

Исполнители Программы:

- подготавливают ежегодно в установленном порядке годовой отчет о реализации Программы в форме докладов об основных результатах деятельности с расшифровкой по мероприятиям и вносят предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год;

- уточняют затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивают эффективное использование выделенных средств.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Чуноярского сельсовета.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Принятие Программы комплексного развития систем коммунальнойинфраструктуры Чуноярского сельсовета Богучанского района Красноярского краядо 2032г. и выполнение предусмотренных еюмероприятий позволит обеспечить:

-развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов,используемых для утилизации твердых коммунальных отходов в соответствии спотребностями Чуноярского сельсовета;

-создание условий для развития жилищного сектора и осуществлениякомплексного освоения земельных участков под жилищно-гражданскоестроительство;

-повышение качества предоставляемых организациями коммунальногокомплекса услуг при соразмерных затратах и экологических последствиях;

-улучшение экологической ситуации на территории Чуноярского сельсовета;

-принятие инвестиционных Программ и тарифов организацийкоммунального комплекса на подключение к системам коммунальнойинфраструктуры, инвестиционных надбавок к тарифам с учетом обеспечениядоступности данных услуг для потребителей;

-осуществление бюджетной политики Чуноярского сельсоветав сфере развитиякоммунальной инфраструктуры, привлечение целевых средств районного, краевого ифедерального бюджетов, средств инвесторов;

-повысить уровень технического состояния объектов коммунальнойинфраструктуры на территории Чуноярского сельсовета;

-расширить номенклатуру, увеличить объемы и улучшить качествокоммунальных услуг, оказываемых населению;

-улучшить экологическую ситуацию на территории Чуноярского сельсовета;

-за счет широкого внедрения передовых технологий, местных видовтоплива и энергосберегающего оборудования снизить затраты на топливно-энергетические ресурсы при производстве коммунальной продукции.